Chełmża, dnia 25.09.2020 r.

Gmina Chełmża

Ul. Wodna 2

87-140 Chełmża

OSO.271.13.2020

**Strona internetowa zamawiającego**

 **Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:**

**Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kończewicach**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI I MODYFIKACJA**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ust. 4 i ust. 4a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – zwanej dalej „Pzp”) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym zakresie:

**Pytanie 1.** Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rysunek elewacji płn.-zach. płn.-wsch. (PB.06).

**Odpowiedź na pyt 1:** Zamawiający udostępnia rysunek elewacji płn.-zach. płn.-wsch. (PB.06).

**Pytanie 2.** Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i wykonanie trawników. Projekt zagospodarowania terenu obrazuje, iż wszystkie utwardzenia i zieleń są jako istniejące. Proszę o określenie obszaru projektowanych utwardzeń i zieleni o ile jest to przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź na pyt 2:** W projekcie zagospodarowania terenu  omyłkowo oznaczono zieleń jako istniejącą. Zgodnie z opisem projektu zagospodarowania terenu i przedmiarem robót zamówienie obejmuje założenie trawników o powierzchni 1 131,37m2 i stanowi to całość terenów zielonych.

Nawierzchnie utwardzone również omyłkowo oznaczono w  projekcie zagospodarowania terenu jako w całości istniejące. Zgodnie z opisem projektu zagospodarowania terenu projektu budowlanego i przedmiarem robót zamówienie obejmuje wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 214,38m2. Nawierzchnie te są zlokalizowane wokół budynku i zostaną wskazane podczas realizacji inwestycji.

**Pytanie 3.** Proszę o określenie parametrów materiałowych zaprojektowanych świetlików dachowych (pom. 0.11).

**Odpowiedź na pyt 3:** W załączeniu udostępnia się parametry techniczne zaprojektowanych świetlików dachowych

**Pytanie 4.** W zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej nie zamieszczono drzwi wewnętrznych D1-D6 Proszę o uzupełnienie rysunku o drzwi wewnętrzne wraz z ich parametrami, zgodnie z rys. rzutu parteru.

**Odpowiedź na pyt 4:** Wymiary drzwi wewnętrznych podano na rysunku „ rzut parteru” natomiast parametry w opisie technicznym pkt. 1.34 „Drzwi wewnętrzne”

**Pytanie 5.** Czy Zamawiający dysponuje rysunkami inwentaryzacji obiektu, którego dotyczy zamówienie? Jeśli tak, proszę o udostępnienie.

**Odpowiedź na pyt 5:** Zamawiający nie posiada inwentaryzacji obiektu. Na rysunkach projektu budowlanego oznaczono ściany istniejące do pozostawienia, ściany do rozbiórki, miejsca przekuć i przemurowań. Z związku z tym oddzielna inwentaryzacja nie jest konieczna.

II. Jednocześnie informuję że niniejszym dokonuję zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w następujący sposób:

1. w Części I SIWZ IDW - punkt XII (o tytule „**Miejsce oraz termin składania ofert**”), ust. 1., treść tabelki otrzymuje brzmienie : „

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| do dnia | **05.10.2020 r.** | do godz. | **10:00** |

„;

1. w Części I SIWZ IDW - punkt XIII (o tytule „**Miejsce oraz termin otwarcia ofert**”), ust. 1., treść tabelki otrzymuje brzmienie : „

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| W dniu | **05.10.2020 r.** | o godz. | **10:30** |

” ;

III. Analogicznie do powyższego (dot. terminów), zmianie ulega również treść ogłoszenia
o nr 583794-N-2020 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2020-09-10 i nr 540182177-N-2020 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2020-09-22 na portalu [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

IV. Powyższe wyjaśnienia i zmiana stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

V. Niniejsza zmiana została opublikowana na stronie internetowej Gminy Chełmża [www.bip.gminachelmza.pl](http://www.bip.gminachelmza.pl) (zakładka zamówienia publiczne – Postępowania przetargowe w procedurze krajowej – Postępowania przetargowe 2020 - w zakresie dot. niniejszego postępowania).

**Z up. WÓJTA**

 **dr inż. Kazimierz Bober**