### Chełmża, dnia   1 października  2008 r.

#### RGN.7624 /  4  /08

## D E C Y Z J A   NR   3   / 08

##### o środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na realizację  przedsięwzięcia  polegającego na budowie systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami                                  i przepompowniami ścieków w m. Głuchowo, Windak, Kończewice

Na podstawie art. 46 ust.1 pkt.2, art. 46a ust.1, 5 i 7 pkt.4, art. 48 ust.2 pkt.1a, art. 56 ust.1b-3, ust. 4 pkt.1 i art. 378 ust. 1 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2008 r.  Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), § 3 ust.1 pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia   9 listopada 2004 r.  w sprawie  określenia  rodzajów przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych   z kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), art.49 i art. 104 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu  wniosku z dnia  12.06.2008 r.  złożonego przez Pana Ryszarda Owsianowskiego zam.                  ul. Żołnierzy Narwiku 23, 61-695 Poznań pełnomocnika inwestora  Gminy Chełmża,                   ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża w  sprawie  wydania  decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Głuchowo, Windak, Kończewice oraz  po uzgodnieniu warunków  realizacji przedsięwzięcia  z:

- Starostą Powiatowym w Toruniu,  który dokonał uzgodnienia postanowieniem z dnia                      29 lipca  2008 r. znak:  OS.III- 7633-52/UZG/08,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu, który dokonał

uzgodnienia postanowieniem z  dnia 18 sierpnia 2008 r. znak: N/NZ-403-Ch-87-2008r.

o r z e k a m

1. Określam  środowiskowe  uwarunkowania  zgody na realizację przedsięwzięcia opisanego we wniosku złożonym przez  Pana Ryszarda Owsianowskiego,                                  zam. ul. Żołnierzy Narwiku 23, 61-695 Poznań pełnomocnika inwestora  Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża o wydanie  decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  i przepompowniami ścieków w miejscowości  Głuchowo, Windak, Kończewice na działkach Gminy Chełmża: Obręb Głuchowo: 207/3, 269, 271/3, 285, 113/2, 114/6, 115/5, 115/12, 115/6, 115/9, 227/5, 227/8, 227/14, 283/3, 287, 288, 289, 206/1, 207/7, 207/15, 207/16, 207/17, 207/21, 207/22, 207/18, 207/19, 208/3, 221, 223/2, 223/3, 223/5, 223/4, 226/6, 253/2, 226/7, 227/12, 228/2, 233/1, 236/5, 251/23, 252/14, 257, 237/3, 252/13, 258, 256, 291;

Obręb Kończewice: 79/2, 237/29, 88/2, 226/2, 111, 236/11, 237/3, 237/13, 238/2, 239/4;

opisanego w charakterystyce technicznej przedsięwzięcia w następujący sposób:

1/ rodzaj,  miejsce realizacji  przedsięwzięcia :

- przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przyłączami do budynków na obszarze wsi Głuchowo, Windak, Kończewice;

- w ramach inwestycji zostanie wybudowane 1213,0 m kanalizacji grawitacyjnej, 6082,0 m  rurociągów tłocznych, 325 m przyłączy kanalizacyjnych,                                  6 przepompowni sieciowych ścieków, 2 przepompownie przydomowe;

- kanalizacja zlokalizowana będzie w drogach gminnych umożliwiając podłączenie do  niej budynków mieszkalnych;

- ścieki odbierane będą przez istniejącą przepompownię ścieków  w Kończewicach na działce nr 236/11, następnie ścieki zostaną przekazane na oczyszczalnię ścieków miasta Chełmża;

- tereny przewidziane pod budowę kanalizacji to w większości drogi publiczne                        o nawierzchni bitumicznej lub drogi gruntowe;

2/ warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze  szczególnym  uwzględnieniem  konieczności ochrony  cennych wartości  przyrodniczych, zasobów  naturalnych i zabytków  oraz ograniczenia uciążliwości  dla terenów sąsiednich:

- w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu – minimalizować szerokość pasa roboczego;

- w trakcie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania  technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi;

- w przypadku trwałego odwodniania obiektów lub wykopów budowlanych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne;

- ścieki bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji  lub szczelnego zbiornika bezodpływowego;

- projektowanie i realizacja inwestycji wymaga ustalenia warunków  geotechnicznych w oparciu o szczegółowe rozwiązanie  geologiczno inżynierskie;

- przyjęta przez Geologa Powiatowego dokumentacja geologiczno – inżynierska winna być elementem wniosku o pozwolenie na budowę;

- w przypadku konieczności odwodnienia wykopów należy wykonać dokumentację  określającą warunki hydrogeologiczne terenu lokalizacji inwestycji ;

- teren objęty  inwestycją  nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, ale jeżeli w trakcie prac ziemnych, związanych z realizacją  w/w inwestycji, odkryty zostanie przedmiot posiadający cechy zabytku, należy wstrzymać roboty ziemne,                               a przedmioty    i miejsce znalezienia zabezpieczyć i niezwłocznie  powiadomić                      o tym fakcie właściwego Konserwatora Zabytków lub  Wójta Gminy ( zgodnie                     z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U.                                       z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),

- z uwagi na szeroki zakres prac ziemnych należy przyjąć rozwiązania techniczne                i technologiczne, które na czas realizacji przedsięwzięcia zapewnią ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczą jego negatywny wpływ na  środowisko i zdrowie ludzi;

- projektowane na sieci kanalizacji sanitarnej przepompownie  winny być tak usytuowane, aby ich praca nie powodowała uciążliwości dla  istniejącej                                i projektowanej zabudowy mieszkalnej;

k)  przedmiotową inwestycję należy  budować w sposób określony w przepisach

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (zgodnie                     z   projektem budowlanym);

- posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującymi planami gospodarki odpadami;

- wytwórca odpadów powinien prowadzić takie działania, aby zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i negatywne oddziaływania na  środowisko;

- jeżeli nie uda się zapobiec powstawaniu odpadów wytwórca zobowiązany jest zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów u źródła;

3/ wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska konieczne do uwzględnienia  w projekcie budowlanym:

a) trasa kanalizacji powinna zostać zaprojektowana w taki sposób,  aby zniszczenia                    istniejącej zieleni były jak najmniejsze;

- wskazać prowadzenie prac budowlanych  zgodnie  z zasadami ochrony środowiska zapewniając w szczególności ochronę  naturalnego  ukształtowania terenu                              i stosunków wodnych,

- wskazać, że w trakcie wykonywania robót budowlanych należy ograniczyć emisje hałasu pracujących maszyn poprzez stosowanie urządzeń zapewniających ograniczenie  poziomu emitowanego hałasu  (prace należy wykonywać                              w przedziale czasowym od godz. 6 do 22);

- określić, że prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego  lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów powinny być wykonywane w sposób jak  najmniej im szkodzący, natomiast prace w bezpośredniej bliskości korzeni należy wykonywać ręcznie w przypadku braku możliwości zachowania koniecznych odległości od drzew  należy wykonać wykopy tunelowe z zastosowaniem rur osłonowych;

- wykonać inwentaryzację drzew wymagających usunięcia i uzyskać zezwolenie na ich wycinkę;

- określić, że tereny przekształcone w wyniku prac ziemnych po zakończeniu robót zrekultywować i przywrócić w miarę możliwości do stanu pierwotnego;

4/ wymagania  w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć  zaliczanych do zakładów stwarzających  zagrożenie wystąpienia  poważnych awarii :

nie  dotyczy planowanego  przedsięwzięcia;

5/ wymagania  w zakresie ograniczenia  transgranicznego oddziaływania na środowisko                w odniesieniu  do tych przedsięwzięć :

nie  dotyczy planowanego  przedsięwzięcia.

6/ stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (dotyczy przypadków przewidzianych w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska):

nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia.

2. Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

3. Na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy prawo ochrony środowiska  nakładam inwestora obowiązki w związku z realizacją  inwestycji:

1) zapobiegać, ograniczać oraz monitorować oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

2)   wykorzystywanie terenu pod budowę  w wyznaczonych  granicach powinno nastąpić zgodnie z  decyzją pozwolenie na budowę;

3)  w przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte

odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu    zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko;

4. Warunki uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia  wiążące inwestora zawarte zastały                        w postanowieniach wydanych przez:

1)   Starostę Powiatowego w Toruniu  postanowieniem z dnia 29 lipca 2008r. znak:

OS.III- 7633-52/UZG/08;

2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu postanowieniem                    z  dnia 18 sierpnia 2008r. znak: N/NZ- 403-Ch-87-2008.

5. Termin  ważności niniejszej  decyzji wynosi cztery lata od dnia, w którym decyzja                    o środowiskowych  uwarunkowaniach stała się ostateczna z możliwością przedłużenia  jej ważności o kolejne dwa lata w przypadku jeśli realizacja przedsięwzięcia będzie przebiegać etapowo.

6. Raport oddziaływania na środowisko – nie nałożono obowiązku sporządzenia raportu.

##### Uzasadnienie

Pan Ryszard Owsianowski, zam. ul. Żołnierzy Narwiku 23, 61-695 Poznań pełnomocnik inwestora Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża wystąpił                         z  wnioskiem   z dnia 12 czerwca  2008 r.  w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków  w miejscowości Głuchowo, Windak,  Kończewice na działkach Gminy Chełmża: Obręb Głuchowo: 207/3, 269, 271/3, 285, 113/2, 114/6, 115/5, 115/12, 115/6, 115/9, 227/5, 227/8, 227/14, 283/3, 287, 288, 289, 206/1, 207/7, 207/15, 207/16, 207/17, 207/21, 207/22, 207/18, 207/19, 208/3, 221, 223/2, 223/3, 223/5, 223/4, 226/6, 253/2, 226/7, 227/12, 228/2, 233/1, 236/5, 251/23, 252/14, 257, 237/3, 252/13, 258, 256, 291;

Obręb Kończewice: 79/2, 237/29, 88/2, 226/2, 111, 236/11, 237/3, 237/13, 238/2, 239/4;

Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  Wójt Gminy Chełmża wystąpił do Starosty Toruńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Starosta Powiatowy postanowieniem  z dnia 20.06.2008 r. nr OS.III.7633-52/O/08  oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  postanowieniem  z dnia 25.06.2008r.               nr N/NZ-402-Ch-83/08 wyrazili opinię, iż dla powyższego przedsięwzięcia raport oddziaływania  na środowisko  nie jest wymagany.

W związku z powyższym Wójt Gminy Chełmża postanowieniem z dnia 21.07.2008 r. nr RGN 7624/ 4 /08 stwierdził brak obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1a i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  Wójt Gminy Chełmża pismem z dnia 21.07.2008 r. nr RGN 7624/ 4 /08  wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz  Starosty Toruńskiego w sprawie wydania uzgodnień dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  przedsięwzięcia polegającego na  budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków  w m. Głuchowo, Windak,   Kończewice .

Środowiskowe uwarunkowania decyzji uzgodnione  zostały przez:

1) Starostę Toruńskiego postanowieniem z dnia  29 lipca 2008 r. znak:  OS.III-7633-

52/UZG/08;

2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w  Toruniu  postanowieniem

z dnia  18 sierpnia 2008 r. znak: N.NZ-403-Ch- 87/08.

Zakres inwestycji obejmie  budowę  sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami                            i przepompowniami ścieków  w m. Głuchowo, Windak, Kończewice.

W ramach inwestycji zostanie wybudowane 1213,0 m kanalizacji grawitacyjnej, 6082,0 m  rurociągów tłocznych, 325 m przyłączy kanalizacyjnych,  6 przepompowni sieciowych ścieków, 2 przepompownie przydomowe. Kolektory kanalizacji zlokalizowane będą w drogach gminnych umożliwiając podłączenie do kanalizacji budynków mieszkalnych. Ścieki odbierane będą przez istniejącą przepompownię ścieków                            w Kończewicach na działce  nr 236/11, następnie ścieki zostaną przekazane na oczyszczalnię ścieków miasta Chełmża. Tereny przewidziane pod budowę kanalizacji to w większości drogi publiczne o nawierzchni bitumicznej lub drogi gruntowe. Budowa kanalizacji będzie wymagała czasowego zajęcia części dróg. Po zakończeniu budowy teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego, a elementy małej architektury zostaną odtworzone. Projektowana kanalizacja  sanitarna zostanie wykonana w systemie grawitacyjno – pompowym.

Z uwagi, iż teren projektowanej inwestycji leży poza zasięgiem obszarów podlegających ochronie w myśl przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.) nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000.

Zawiadomiono strony na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków  w m. Głuchowo, Windak,  Kończewice oraz możliwości zapoznania się ze złożonymi dokumentami.

Zawiadomiono strony obwieszczeniem z dnia 12 czerwca 2008 r. nr RGN 7624/4/08  o  wszczęciu postępowania oraz o możliwości składania uwag   w sprawie zebranego materiału.

W dniu 07 lipca 2008 r. zawiadomiono obwieszczeniem  nr RGN 7624/ 4/08 strony postępowania    o możliwości zapoznania się  z treścią  zebranych materiałów w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

W dniu 21 lipca 2008r. zawiadomiono strony poprzez obwieszczenie nr RGN 7624/4/08 o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku  sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

Na podstawie  art. 10 § 1 i  art. 48 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) obwieszczeniem  z dnia    27 sierpnia 2008 r. zawiadomiono strony, że w związku                          z zakończeniem postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji                                         o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w terminie 14 dni od daty otrzymania obwieszczenia  można się zapoznać z zebranym materiałem   w sprawie.

W wyznaczonym terminie strony nie zgłosiły uwag i żądań.

Na podstawie przedłożonych dokumentów  oraz uzyskanych uzgodnień, można stwierdzić,  że uwzględnienie nałożonych  niniejszą decyzją warunków, powinno zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym negatywnym wpływem ze strony planowanego przedsięwzięcia.

Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie nie ma uchwalonego miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego.

Wobec powyższego  należało orzec  jak w sentencji  decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Chełmża, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1) Pan Ryszard Owsianowski

ul. Żołnierzy Narwiku 23, 61-695 Poznań,

2) strony wg zestawienia,

3)  a/a

Załącznik:

Charakterystyka zadania

Do wiadomości:

1) Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Sz. Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń;

2) Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny  w Toruniu

ul. Sz. Bydgoska 1, 87-100 Toruń

4) strona www.gminachelmza.pl

Nie pobrano opłaty skarbowej  na podstawie art. 7 pkt 3