### Chełmża, dnia  29   grudnia   2008 r.

#### RGN.7624 /  7  /08

## D E C Y Z J A   NR    8   / 08

##### o środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na realizację  przedsięwzięcia  polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami                                             i przepompowniami oraz remoncie  i przebudowie sieci wodociągowej w m. Chełmża, Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Zalesie, Zelgno, Dźwierzno.

Na podstawie art. 46 ust.1 pkt.2, art. 46a ust.1, 5 i 7 pkt.4, art. 48 ust.2 pkt.1a, art. 56 ust.1b-3, ust. 4 pkt.1 i art. 378 ust. 1 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2008 r.  Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), § 3 ust.1 pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia      9 listopada 2004 r.  w sprawie  określenia  rodzajów przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych   z kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), art. 49 i art. 104 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu  wniosku z dnia 07.08.2008 r. Pana Sławomira Matuszak pełnomocnika  inwestora  Gminy Chełmża w sprawie  wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami oraz remoncie i przebudowie sieci wodociągowej w m. Chełmża, Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Zalesie, Zelgno, Dźwierzno” oraz  po uzgodnieniu warunków  realizacji przedsięwzięcia  ze:

- Starostą Toruńskim,  który dokonał uzgodnienia postanowieniem z dnia  24 listopada 2008 r.

znak:  OS.III- 7633-70/UZG/08,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu, który dokonał uzgodnienia

postanowieniem z  dnia 27 listopada 2008 r. znak: N/NZ-403-Ch-130-2008r.

o r z e k a m

1. Określam  środowiskowe  uwarunkowania  zgody na realizację przedsięwzięcia opisanego we wniosku w sprawie  wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej                             z przyłączami    i przepompowniami oraz remoncie i przebudowie sieci wodociągowej                w m. Chełmża, Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Zalesie, Zelgno, Dźwierzno”, złożonego przez  Pana Sławomira Matuszak pełnomocnika  inwestora  Gminy Chełmża, ul. Wodna 2                      87-140 Chełmża na odcinku:

Zalesie: 24/13, 24/12, 24/60, 24/15, 24/16, 24/17, 24/18, 24/8, 24/11, 24/10, 24/9, 24/40, 30/13, 27/1, 24/6, 30/4, 30/10, 30/3, 24/19, 24/20, 24/164, 24/259, 24/208, 24/207, 24/206, 24/205, 24/5, 24/261, 24/4, 24/21, 24/41, 24/56, 24/22, 28, 29/2, 29/3, 29/1, 23/1, 10/2, 10/1, 1/1, 9/1, 5/1, 5/2, 4/1, 4/2 ,3/1, 3/2, 2/1, 2/2, 9/2, 23/2, 24/59, 30/6, 24/66, 24/67, 24/68, 24/69, 24/70, 24/71, 24/73, 24/75, 24/77, 24/79, 24/82, 24/83, 24/84, 24/85, 24/86, 24/87, 24/88, 24/89, 24/90, 24/91, 24/92, 24/93, 24/94, 24/95, 24/96, 24/97, 24/98, 24/99, 24/100, 24/102, 24/81, 24/103, 24/105, 24/106, 24/107, 24/108, 24/109, 24/112, 24/113, 24/115, 24/116, 24/117, 24/118, 24/119, 24/120, 24/121, 24/122, 24/123, 24/124, 24/125, 24/126, 24/127, 24/128, 24/129, 24/130, 24/131, 24/132, 24/133, 24/134, 24/135, 24/136, 24/104, 24/138,

Pluskowęsy: 120/5, 120/1, 120/6, 120/7, 120/8, 120/9, 170/3, 170/7, 170/5, 170/1, 170/4, 169/5, 169/6, 169/3, 121/2, 169/4, 105/5, 168, 105/4, 105/3, 171/1, 105/1, 105/6, 167/21, 167/1, 91/1, 91/2, 91/3, 167/7, 224, 221/1, 221/2, 223/1, 222/1, 222/2, 90, 220, 219 ,218/1 216, 217, 215, 214, 202, 213, 212, 201, 211, 200, 210, 209, 199, 208, 207/1, 198, 197, 206, 205, 194, 196, 204, 203, 195/2, 195/1, 167/18, 167/17, 167/22, 167/16, 165/2, 164/7, 164/11, 164/12, 164/9, 164/8, 164/10, 164/4, 162, 65, 225, 70, 75/1, 69/1, 69/2, 68/1, 68/2, 67, 66, 38/1, 77, 80, 75/33, 121/1, 122/1, 123, 124/4, 124/5, 119, 125/10, 125/11, 125/8, 125/6, 226, 127/2, 186, 187, 188, 189, 190, 185, 191, 192, 193, 133/1, 129/1, 130/1, 131, 134, 136, 137, 138, 146, 147/2, 139, 147/1, 145, 106/4, 106/5, 106/2, 108/1, 110, 174, 111, 112, 113/1, 114/1, 175, 176/1, 176/2, 177, 178, 179, 180, 181, 182/2, 182/1, 183, 184/1, 184/2, 184/3, 115/1, 116/1, 116/2, 116/4, 117/2, 118, 101, 61, 45, 46, 44, 43, 42, 40/1, 40/2, 39, 11, 10, 9/2, 9/1, 8/9, 8/8, 8/5, 8/6, 172, 2/1, 2/4, 2/3, 1, 160/2, 161/10, 161/5, 161/6, 160/10,

Zelgno: 223, 222/1, 222/2, 220, 194, 217/2, 214, 213, 212, 211, 258, 226/2, 207/1, 206, 203, 197, 188/2, 188/3, 188/1, 187/2, 187/1, 186/4, 185/2, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161/1, 161/2, 160/1, 160/2, 159, 158, 154, 153, 259/5, 147, 250, 259/4, 259/2, 207/2 ,

Dźwierzno: 3/23, 3/22, 3/5, 3/15, 3/16, 3/18, 3/17, 3/8, 3/7, 112, 113, 3/20, 3/24, 3/4, 3/3,

Nowa Chełmża: 98, 96/9, 96/7, 96/6, 96/8, 87, 95/3, 96/1, 96/3, 96/4, 97/1, 97/2, 99, 90, 91/2, 91/3, 95/2, 100/2, 100/1, 101, 91/28, 91/27, 95/1, 102, 91/5, 91/4, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/14, 91/15, 91/16, 91/17, 91/18, 91/19, 91/20, 91/21, 91/22, 91/23, 91/24, 91/25, 91/26, 92, 93, 94, 103/1, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 103/10, 103/11, 103/12, 103/13, 103/14, 103/15, 86, 85, 84, 83, 78/28, 78/29, 78/27, 89, 88/1,

Chełmża: 363/2, 359, 366, 368, 361/24, 361/25, 361/26, 361/23, 361/22, 361/6, 361/12, 361/19, 361/37, 362, 340, 352, 361/11, 350, 212, 211, 393, 202/2, 202/3, 202/1, 344, 353/6

opisanego w charakterystyce technicznej przedsięwzięcia w następujący sposób:

1) rodzaj,  miejsce realizacji  przedsięwzięcia:

kanalizacja sanitarna  obejmie budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłącza                               i przepompowniami w miejscowościach: Chełmża, Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Zalesie, Zelgno, Dźwierzno, składać się będzie z kolektora głównego ciśnieniowego od którego zostaną wykonane odgałęzienia rurociągami ciśnieniowymi do zagrodowych przepompowni ścieków zlokalizowanych na poszczególnych posesjach, ścieki zostaną odprowadzone poprzez miejską  sieć kanalizacyjną w Chełmży do  istniejącej oczyszczalni ścieków w Chełmży przy cukrowni  Nordzucker Polska S.A.,  ul. Bydgoska 4, Chełmża,               a docelowo do Torunia zgodnie z umową nr 13906/2008/ 980010837 zawartej pomiędzy Toruńskimi Wodociągami Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35,  87-100 Toruń , a Gminą Chełmża.

a) wykonane zostaną przykanaliki (przyłącza) grawitacyjne od budynku do zagrodowych  przepompowni ścieków oraz instalacje elektryczne zasilające przepompownie zagrodowe,

b) z obszarów o zwartej zabudowie ścieki odpływać będą projektowaną grawitacyjną sieci kanalizacji sanitarnej do strefowych przepompowni ścieków,

c) ścieki z miejscowości Zelgno   i Dźwierzno dopływające obecnie do oczyszczalni ścieków w Zelgnie zostaną przepięte do projektowanej na terenie oczyszczalni strefowej przepompowni ścieków PS IV,

d) w miejscowości Zalesie na terenie ośrodka wypoczynkowego oraz w centrum Zalesia  wykonane zostaną  przepompowne strefowych PS V, VI, VII. W miejscowości Pluskowęsy na terenie przy pałacu oraz w centrum Pluskowęs planuje się wykonanie przepompowni strefowych PS II, III, w dolnej części ul. Szczypiorskiego planuje się wykonanie strefowej przepompowni ścieków PS I,

e) powstaną  przepompownie strefowe w wersji dwupompowej, zbiorniki przepompowni wykonane zostaną  z polimerobetonu jako monolityczne, wyposażone w: rurociągi tłoczne z kpl. armaturą odcinającą i zwrotną, kolana automatycznego sprzęgu pomp, prowadnice, wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną, luk montażowy, pomost obsługowy, szczelne przejście przez ściany rurociągu grawitacyjnego i tłocznego oraz układ sterowania,

f) głębokość wykopów wyniesie  do 5 m,

g) przejścia rurociągów pod drogami asfaltowymi wykonane zostaną za pomocą przewiertów sterowanych,

h) sieć wodociągowa  wraz z przyłączami zostanie wybudowana w miejscowości Pluskowęsy             i Nowa Chełmża,

i)  zakres inwestycji polegać będzie na  włączeniu  odcinka sieci wodociągowej PVC Ø110 SDR26 PN10 do  istniejącego wodociągu Dn 110 zlokalizowanego  w miejscowości  Pluskowęsach na wysokości działek oznaczonych w ewidencji gruntów   i budynków numerem  nr 225 i 66   w miejscowości  Pluskowęsy, zakończenie nastąpi w m. Nowa Chełmża, ul. Szczypiorskiego przy linii brzegowej jeziora;

j)  na trasie wodociągu zaprojektowano hydranty pożarowe, nadziemne HP-80 oraz przyłącza;

l) powstaną studnie wodomierzowe z polimerobetonu  Ø1,2m;

2) warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze  szczególnym  uwzględnieniem  konieczności ochrony  cennych wartości  przyrodniczych, zasobów  naturalnych i zabytków  oraz ograniczenia uciążliwości  dla terenów sąsiednich:

- w trakcie przygotowywania i realizacji  przedsięwzięcia należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu – minimalizować szerokość pasa roboczego,

- w trakcie projektowania i realizacji  przedsięwzięcia należy zapewnić rozwiązania  technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko                        i zdrowie ludzi,

- w przypadku trwałego odwodniania obiektów lub wykopów budowlanych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne,

- ścieki bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji  lub szczelnego zbiornika bezodpływowego,

- projektowanie i realizacja przedsięwzięcia wymaga ustalenia warunków  geotechnicznych,

- w przypadku konieczności odwodnienia wykopów należy wykonać dokumentację  określającą warunki hydrogeologiczne terenu lokalizacji przedsięwzięcia,

- jeżeli w trakcie prac ziemnych, związanych z realizacją  przedsięwzięcia, odkryty zostanie przedmiot posiadający cechy zabytku, należy wstrzymać roboty ziemne, a przedmioty   i miejsce znalezienia zabezpieczyć i niezwłocznie  powiadomić o tym fakcie właściwego Konserwatora Zabytków lub  Wójta Gminy  - zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U.  z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),

- z uwagi na szeroki zakres prac ziemnych należy przyjąć rozwiązania techniczne                                i technologiczne, które na czas realizacji przedsięwzięcia  zapewnią ochronę gruntu               i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczą jego negatywny wpływ na  środowisko i zdrowie ludzi,

- usytuowanie przepompowni ścieków  na sieci nie może stwarzać uciążliwości dla  mieszkańców  budynków znajdujących  się w sąsiedztwie tych obiektów,

- przedmiotowe przedsięwzięcie należy   realizować w sposób określony w przepisach   techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy    technicznej (zgodnie   z   projektem budowlanym),

- posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny  z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującymi planami gospodarki odpadami,

- wytwórca odpadów powinien prowadzić takie działania, aby zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczyć ich ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko,

- wytwórca odpadów powinien spełniać wymagania art. 17  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.),

- powstające  w czasie budowy odpady winny być gromadzone w sposób selektywny                     w wyznaczonych do tego miejscach i sukcesywnie usuwane z  placu budowy;

3) wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska konieczne do uwzględnienia  w projekcie budowlanym:

a) trasa kanalizacji powinna zostać zaprojektowana w taki sposób,  aby zniszczenia                    istniejącej zieleni były jak najmniejsze,

- wskazać prowadzenie prac budowlanych  zgodnie  z zasadami ochrony środowiska zapewniając w szczególności ochronę gleby,  naturalnego  ukształtowania terenu                              i stosunków wodnych,

- wskazać, że w trakcie wykonywania robót budowlanych należy ograniczyć emisje hałasu pracujących maszyn poprzez stosowanie urządzeń zapewniających ograniczenie  poziomu emitowanego hałasu  (prace należy wykonywać w przedziale czasowym od godz. 6 do 22),

- określić, że prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego  lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów powinny być wykonywane w sposób jak  najmniej im szkodzący, natomiast prace w bezpośredniej bliskości korzeni należy wykonywać ręcznie w przypadku braku możliwości zachowania koniecznych odległości od drzew  należy wykonać wykopy tunelowe z zastosowaniem rur osłonowych,

- wykonać inwentaryzację drzew wymagających usunięcia i uzyskać zezwolenie na ich wycinkę,

- tereny przekształcone w wyniku prac ziemnych po zakończeniu robót zrekultywować                    i przywrócić w miarę możliwości do stanu pierwotnego,

- planowana na sieci przepompownie ścieków  nie może wnosić do  otoczenia  ponadnormatywnych emisji hałasu;

4) wymagania  w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć  zaliczanych do zakładów stwarzających  zagrożenie wystąpienia  poważnych awarii:

nie  dotyczy planowanego  przedsięwzięcia;

5) wymagania  w zakresie ograniczenia  transgranicznego oddziaływania na środowisko                              w odniesieniu  do tych przedsięwzięć :

nie  dotyczy planowanego  przedsięwzięcia;

6) stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (dotyczy przypadków przewidzianych w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska):

nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia.

2. Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

3. Na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy prawo ochrony środowiska  nakładam na inwestora obowiązki   w związku z realizacją  inwestycji:

1) zapobiegać, ograniczać oraz monitorować oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

2) wykorzystywanie terenu pod budowę  w wyznaczonych  granicach powinno nastąpić zgodnie         z  decyzją pozwolenie na budowę;

3)  w przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte

odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu    zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

4. Warunki uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia  wiążące inwestora zawarte zastały                        w postanowieniach wydanych przez:

- Starostę Toruńskiego,  który dokonał uzgodnienia postanowieniem z dnia 24 listopada 2008 r.

znak:  OS.III- 7633-70/UZG/08,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, który dokonał uzgodnienia

postanowieniem z  dnia 27 listopada 2008 r. znak: N/NZ-403-Ch-130-2008 r.

5. Termin  ważności niniejszej  decyzji wynosi cztery lata od dnia, w którym decyzji                                    o środowiskowych  uwarunkowaniach stała się ostateczna z możliwością przedłużenia  jej ważności o kolejne dwa lata w przypadku jeśli realizacja przedsięwzięcia będzie przebiegać etapowo.

6. Raport oddziaływania na środowisko – nie nałożono obowiązku sporządzenia raportu postanowieniem z dnia 12 listopada 2008 r. Wójta Gminy Chełmża.

##### Uzasadnienie

Pan    Mirosław Matuszak pełnomocnik  inwestora   Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża  wystąpił z  wnioskiem   z dnia    05.08.2008 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji  dla przedsięwzięcia  polegającego na  budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami oraz remoncie  i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowościach Chełmża, Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Zalesie, Zelgno, Dźwierzno.

Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  Wójt Gminy Chełmża wystąpił do Starosty Toruńskiego  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Starosta Toruński postanowieniem  z dnia 02.09.2008 r. nr OS.III.7633-70/O/08  oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu  postanowieniem  z dnia 11.09.2008 r.  nr N/NZ-402-Ch-120/08 (data wpływu 13.10.2008 r.) wyrazili opinię, iż dla powyższego przedsięwzięcia raport oddziaływania  na środowisko  nie jest wymagany.

W związku z powyższym Wójt Gminy Chełmża postanowieniem z dnia 12.11.2008 r. nr RGN 7624/7/08 stwierdził brak obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt. 1a i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  Wójt Gminy Chełmża pismem z dnia 12.11.2008 r. nr RGN 7624/7/08  wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz  Starosty Toruńskiego o dokonanie uzgodnień dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami oraz remoncie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowościach Chełmża, Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Zalesie, Zelgno, Dźwierzno.

Środowiskowe uwarunkowania decyzji uzgodnione  zostały przez:

- Starostę Toruńskiego,  który dokonał uzgodnienia postanowieniem z dnia   24 listopada 2008 r. znak:  OS.III- 7633-70/UZG/08,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, który dokonał uzgodnienia postanowieniem z  dnia 27 listopada 2008 r. znak: N/NZ-403-Ch-130-2008r.

Pismem z  dnia 09 października 2008 r. pełnomocnik wnioskodawcy poinformował  iż, w trackie toczącego się postępowania działki oznaczone w ewidencji gruntów                              i budynków  nr 65/1 i 65/2 zostały połączone w działkę  oznaczoną w ewidencji gruntów                 i budynków  nr 65  oraz działka w miejscowości Pluskowęsy oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr 184 została podzielona na działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 184/1, 184/2, 184/3 .

Zakres inwestycji obejmie  budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami                                 i przepompowniami w miejscowościach Chełmża, Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Zalesie, Zelgno, Dźwierzno, która składać się będzie z kolektora głównego ciśnieniowego od którego zostaną wykonane odgałęzienia rurociągami ciśnieniowymi do zagrodowych przepompowni ścieków zlokalizowanych na poszczególnych posesjach, ścieki zostaną odprowadzone  poprzez miejską  sieć kanalizacyjną w Chełmży do  istniejącej oczyszczalni ścieków w Chełmży przy cukrowni  Nordzucker Polska S.A.,  ul. Bydgoska 4, Chełmża, a docelowo do Torunia zgodnie z umową nr 13906/2008/ 980010837 zawartej pomiędzy Toruńskimi Wodociągami Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35,  87-100 Toruń  a Gminą Chełmża.

Zakres inwestycji obejmie także budowę sieci wodociągowej  wraz z przyłączami w miejscowości Pluskowęsy,  Nowa Chełmża. Zakres inwestycji polegać będzie na  włączeniu  odcinka sieci wodociągowej PVC Ø110 SDR26 PN10 do  istniejącego wodociągu Dn 110 zlokalizowanego   w miejscowości Pluskowęsach na wysokości działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem  nr 225 i 66 w miejscowości Pluskowęsy, zakończenie nastąpi w miejscowości  Nowa Chełmża, ul. Szczypiorskiego przy linii brzegowej jeziora. Na trasie wodociągu zaprojektowano hydranty pożarowe, nadziemne HP-80 oraz przyłącza. Powstaną studnie wodomierzowe z polimerobetonu                 Ø1,2 m.

Z uwagi, iż teren projektowanej inwestycji leży poza zasięgiem obszarów podlegających ochronie w myśl przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000.

Strony zawiadomiono na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami oraz remoncie i przebudowie sieci wodociągowej w m. Chełmża, Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Zalesie, Zelgno, Dźwierzno.

Zarząd Dróg Wojewódzkich  w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu pismem nr ZDW.RDW 2.12.5360-846/08 z dnia  22.10.2008r. poinformował , iż urządzenia nie związane        z funkcjonowaniem drogi w przypadku dróg wojewódzkich należy zlokalizować w odległości  dla terenu nie zabudowanego 20,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni asfaltowej drogi wojewódzkiej, a w obszarze zabudowanych w odległości 8,00 m zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. tab. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) – dotyczy umieszczenia urządzeń wzdłuż drogi oraz w przypadku przejść poprzecznych  pod w/w drogą należy dokonać ich uzgodnienia z zarządcą  drogi (lokalizacja przejść poza obrębem skrzyżowań dróg oraz zjazdów).

W postępowaniu wykonano czynności w celu zapewnienia udziału stron w postępowaniu i dostępu do dokumentów:

1) zawiadomiono strony obwieszczeniem z dnia 25 sierpnia 2008 r. nr RGN 7624/7/08                               o   wszczęciu postępowania oraz o możliwości składania uwag   w sprawie zebranego materiału,

2) w dniu 14  października 2008 r. zawiadomiono obwieszczeniem  nr RGN 7624/7/08 strony postępowania    o możliwości zapoznania się  z treścią  zebranych materiałów  przed wydaniem postanowienia o odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko,

3)  w dniu  12 listopada 2008 r. zawiadomiono strony poprzez obwieszczenie nr RGN 7624/7/08 o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku  sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko,

4)  w dniu 08 grudnia 2008 r. na podstawie  art. 10 § 1 i  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071                 z późn. zm.) obwieszczeniem zawiadomiono strony, że w związku   z zakończeniem postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o możliwości zapoznać                         z zebranym materiałem   w sprawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów                     i materiałów ;

W wyznaczonym terminie strony nie zgłosiły uwag i żądań.

Na podstawie przedłożonych dokumentów  oraz uzyskanych uzgodnień, można stwierdzić,  że uwzględnienie nałożonych  niniejszą decyzją warunków, powinno zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym negatywnym wpływem ze strony planowanego przedsięwzięcia.

Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie nie ma uchwalonego miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego.

Wobec powyższego  należało orzec  jak w sentencji  decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Chełmża, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Nie pobrano opłaty skarbowej  na podstawie art. 7 pkt 3

Załącznik Nr 1  do decyzji Nr  8 /08

z dnia 29 grudnia 2008r.

## Charakterystyka przedsięwzięcia  polegającego na

„Budowie  sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami oraz remoncie i przebudowie sieci wodociągowej w m. Chełmża, Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Zalesie, Zelgno, Dźwierzno”.

Przedsięwzięcie polegać  będzie na  budowie sieci kanalizacji sanitarnej  ciśnieniowej, która będzie  składać  z kolektora głównego ciśnieniowego, od którego zostaną wykonane odgałęzienia rurociągami ciśnieniowymi do zagrodowych przepompowni ścieków zlokalizowanych na poszczególnych posesjach. Zostaną wykonane także przykanaliki (przyłączy) grawitacyjne do zagrodowych przepompowni ścieków do budynków  oraz instalacje elektryczne zasilające przepompownie zagrodowe. Z obszarów o zwartej zabudowie ścieki odpływać będą grawitacyjną siecią kanalizacji sanitarnej do strefowych przepompowni ścieków.

Ścieki z miejscowości Zelgno  i Dźwierzno dopływające obecnie do oczyszczalni ścieków w Zelgnie zostaną przejęte przepompowni ścieków PS IV.

W miejscowości Zalesie na terenie ośrodka wypoczynkowego oraz w centrum Zalesia  wykonane zostaną przepompownie strefowe PS V, VI, VII.

W miejscowości Pluskowęsy na terenie przy pałacu oraz w centrum Pluskowęs planuje się wykonanie przepompowni strefowych PS II, III. W dolnej części ul. Szczypiorskiego planuje się wykonanie strefowej przepompowni ścieków PS I.

Wszystkie ścieki zostaną odprowadzone poprzez miejską  sieć kanalizacyjną w Chełmży do  istniejącej oczyszczalni ścieków w Chełmży przy cukrowni  Nordzucker Polska S.A.,  ul. Bydgoska 4, Chełmża, a docelowo do Torunia zgodnie z umową nr 13906/2008/ 980010837 zawartej pomiędzy Toruńskimi Wodociągami Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35,  87-100 Toruń,  a Gminą Chełmża.

Zestawienie podstawowych długości rurociągów, rur przewiertowych oraz ilości przepompowni:

- Przepompownie ścieków (strefowe) – 7 szt.

- Przepompownie ścieków (zagrodowe) – 52 szt.

- Studzienki rewizyjne PP 425mm – 98 szt.

- Studnie rewizyjne żelbetowe1200mm – 101 szt.

- Studnie rozprężne Dn 1200mm – 7 szt.

- Studnie odpowietrzające Dn 1200mm – 2 szt.

- Komora pomiarowa – 1 szt.

- Przeciski R.O. Ø 350 mm – 20 szt.

- Przeciski R.O. Ø 250 mm – 9 szt.

- Przeciski R.O. Ø 200 mm – 12 szt.

- Przeciski R.O. Ø 180 mm – 3 szt.

- Przeciski R.O. Ø 100 mm – 20 szt.

- RO Ø 250 mm – 75 mb

- RO Ø 200 mm – 48 mb

- Rura lita PVC 200 kl. S - 3830m

- Rura lita PVC160 kl. N– 1525m

- Rura dwuścienna PE 160 SDR 17, PN10 – 1438 m

- Rura dwuścienna PE 140 SDR 17, PN10 – 2568m

- Rura dwuścienna PE 110 SDR 17, PN10 – 4953m

- Rura dwuścienna PE 90 SDR 17, PN10 – 2384 m

- Rura dwuścienna PE 63 SDR 17, PN10 – 383 m

- Rura dwuścienna PE 40 SDR 17, PN10 – 2297,5 m

Przepompownie strefowe powstaną  w wersji dwupompowej. Zbiorniki przepompowni  wykonane zostaną  z polimerobetonu jako monolityczne, wyposażone w: rurociągi tłoczne z kpl. armaturą odcinającą i zwrotną, kolana automatycznego sprzęgu pomp, prowadnice, wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną, luk montażowy, pomost obsługowy, szczelne przejście przez ściany rurociągu grawitacyjnego i tłocznego oraz układ sterowania realizujący automatyczny cykl pracy pompy w powiązaniu z pływakowymi sygnalizatorami poziomu ścieków.

Rozdzielnice zasilająco - sterownicze doposażone zostaną w wyłączniki zmierzchowe                               i zabezpieczenia dla zasilania opraw oświetleniowych. Przepompownie wyposażone  zostaną we własne sterowanie z rozdzielnią elektryczną, punkt oświetleniowy, a teren przepompowni  zostanie  ogrodzony  siatką na słupkach stalowych o wys. 1,5m z bramą 3m i furtką 1m zamykane na kłódkę lub zamek patentowy.

Wykopy prowadzone będą  sprzętem mechanicznym, natomiast w pobliżu istniejącego czynnego uzbrojenia podziemnego oraz systemów korzeniowych drzew wykopy realizowane będą  ręcznie. Roboty ziemne prowadzone będą  metodą wykopu otwartego z całkowitą wymianą gruntu pod planowanymi i istniejącymi drogami                            i chodnikami.

W  terenach zielonych wykopy zostaną zagęszczone do normatywnego stopnia zagęszczenia.  Głębokość wykopów do 5 m.

Przejście rurociągów pod drogami asfaltowymi zostanie wykonane  za pomocą przewiertów sterowanych stosując rurę stalową osłonową.

Równocześnie z budowa sieci kanalizacyjnej będzie realizowana remont i przebudowa  sieci wodociągowej  wraz z przyłączami w miejscowości Pluskowęsy, Nowa Chełmża, która będzie polegać na włączenie projektowanego odcinka sieci wodociągowej PVC Ø110 SDR26 PN10  w istniejący wodociąg Dn 110 zlokalizowany w Pluskowęsach na wysokości dz. nr 225 i 66  oraz  zakończenie w ul. Szczypiorskiego przy linii brzegowej jeziora. Na trasie wodociągu powstaną  hydranty pożarowe, nadziemne HP-80 oraz przyłącza.

W celu pomiaru objętości strumienia przepływającej wody do działek na terenie planowanego osiedla mieszkalnego przy ul. Szczypiorskiego wykonane zostaną na działkach niezabudowanych studnie wodomierzowe z polimerobetonu jako monolityczne Ø1,2m  zgodnie z PN.

- RUROCIĄG PE 32/40/63 – 600 m

- RUROCIĄG PVC 110 – 2445,5 m

- HYDRANT POŻAROWY HP-80  – 19 szt

- STUDNIE WODOMIERZOWE - 18 szt