##### SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

GMINA CHEŁMŻA

Ul. Wodna 2

87-140 Chełmża

powiat toruński

woj. kujawsko - pomorskie

REGON: 871118709

NIP 879-24-58-798

tel. 056 675-60-76 do 78

fax. 056 675-60-79

e-mail: info@gminachelmza.pl

zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. ) na realizację przedmiotu zamówienia  pod nazwą:

BUDOWA PRZYZAGRODOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA W ILOŚCI 130 SZT.

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Wspólny Słownik Zamówień: CPV :

        - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków;

45.23.24.40-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania 
                           ścieków

45.31.53.00-1     Instalacje zasilania elektrycznego

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

Chełmża, dnia 14 lipiec 2009 roku .

  - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża w ilości 130 szt.

2. Zakres robót obejmuje budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków pracujących na bazie złoża biologicznego wspomaganego osadem czynnym w ilości 125 szt. i oczyszczalni sekwencyjnych typu SBR w ilości 5 szt. wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, tj.

1) rurociągami i armaturą,

2) przepompowniami ścieków oczyszczonych i surowych,

3) studniami chłonnymi, studniami chłonnymi w nasypie,

4) zasilaniem elektrycznym i wentylacją.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ponadto zamówienie obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w niniejszej specyfikacji i w projekcie umowy.

4. Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną i obowiązującymi normami oraz instrukcjami dostawców i producentów zastosowanych materiałów, zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi wykonawca.
Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie, atestami i aprobatami technicznymi. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/ wbudowanie ( np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności)

5. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazywanej Wykonawcom wraz z siwz należy traktować jako przykład na określenie podstawowych wymagań i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Ilekroć w dokumentacji projektowej przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem    
  znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim 
  towarzyszą wyrazy „ lub równoważny”. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza 
  możliwość złożenia oferty równoważnej. Oznacza to ujęcie w ofercie , a następnie 
  zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem 
  zapewnienia parametrów odpowiadających  lub lepszych od parametrów określonych w 
  dokumentacji projektowej.

Wykonawca składający ofertę na materiały równoważne zobowiązany jest do   
  udokumentowania ich równoważności.

6. Zaleca się , aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy oraz przewidział cały zakres prac związanych z realizacją zamówienia a także  zgromadził wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.

  - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Termin realizacji zamówienia -  do dnia 30 kwietnia 2009roku  wraz  z protokolarnym bezusterkowym odbiorem kompletnego przedmiotu  zamówienia.

2. Zakres robót objętych umową należy wykonać w terminie:

1) etap I do 15 listopada 2009 r. – obejmuje  wykonanie 40 szt. przyzagrodowych 
     oczyszczalni ścieków;

2) etap II do 30 kwietnia 2010 r.  – obejmuje pozostały niewykonany zakres przedmiotu 
     umowy - 90 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.

Dzień 30 kwietnia 2010 r. jest to termin  protokolarnego bezusterkowego odbioru 
kompletnego przedmiotu  zamówienia.

Uwaga : Po wykonaniu każdej oczyszczalni i dokonaniu jej odbioru będzie ona eksploatowana przez użytkownika, przy czym odbiór końcowy odbędzie się zgodnie z ustaleniami punktu 2 pkt 2 niniejszego rozdziału. Okres eksploatacji przez użytkownika ( tj. od odbioru danej oczyszczalni do końcowego bezusterkowego odbioru kompletnego przedmiotu zamówienia) nie podlega okresowi rękojmi  i jest traktowany jako eksploatacja w okresie rozruchu.

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1). spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

- wybudowali ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania, a jeżeli okres 
  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 40 szt. przyzagrodowych 
  oczyszczalni ścieków w ciągu jednego roku;

- dysponują co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności  
   instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
   oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń  elektrycznych.

Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego,
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

- posiada zdolność kredytową lub własne środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 
   700.000zł;
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 
   kwotę nie mniejszą niż 700.000zł. 
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 uPzp.

2. Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty ważne, spełniające wymagania ustawy Prawo 
    zamówień publicznych i warunki niniejszej specyfikacji.

3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg  
    formuły spełnia – nie spełnia na podstawie informacji zawartych w założonych

dokumentach.

4. Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie dokumentów i 
    oświadczeń złożonych przez wykonawców.

5. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem 
     Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
      publicznych.

6. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom.

Podwykonawcom tym nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie skierowane do

Zamawiającego. Odpowiedzialność za należyte wykonanie Zamówienia spoczywa

wyłącznie na Wykonawcy. Wykonawca wskaże na „wykazie części zamówienia

powierzone do wykonania podwykonawcom” (stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej

SIWZ) zakres zamówienia jaki zamierza powierzyć podwykonawcom.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU  POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda  następujących dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane należycie – według Załącznika Nr 3 do SIWZ. Wykonawca musi udokumentować, że wybudował co najmniej 40 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w ciągu jednego roku. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.)

5) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z kopiami ich uprawnień zawodowych wg załącznika Nr 4. Wykonawca w załączniku musi wskazać co najmniej po

jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń  elektrycznych wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego – aktualne na dzień składania ofert.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje w/w osobami zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu Wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wraz z oświadczeniem tym należy złożyć dokumenty o których mowa w punkcie 5 .

6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek , potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  Wykonawca musi wykazać, że posiada zdolność kredytową lub własne środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 700.000zł;
7) aktualnej polisy ( której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania 
 ofert),  a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 700.000zł.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz.U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski; tłumaczenie musi być sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

3. Do oferty Wykonawca dołącza, oprócz dokumentów, o których mowa w punkcie 1:

1)  wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Kosztorysy ofertowe zawierające wszystkie elementy zamówienia wg załączników, 
    którymi są dołączone do SIWZ przedmiary robót,

3) wykaz części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom (stanowiącym  
    załącznik nr 5 do SIWZ) w sytuacji, gdy wykonawca zamierza powierzyć część robót 
    podwykonawcom,

4) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

4. W przypadku spółek cywilnych oraz konsorcjów każdy z przedsiębiorców lub podmiotów tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 1 ppkt 1.1., 1.2 i 1.3 niniejszego rozdziału. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum lub spółka cywilna może złożyć jeden wspólny dokument.

5. Brak jakiegokolwiek z dokumentów lub oświadczeń wymaganych SIWZ, złożenie dokumentu w niewłaściwej formie ( np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie) i nie uzupełnienie ich w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem pkt-u 7 niniejszego rozdziału.

6. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i   
    wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

2.  Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
     oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza

fakt ich otrzymania.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane pisemnie lub za pomocą faksu 056  675-60-79 uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Korespondencja przesłana za pomocą faxu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny dotrzeć do Zamawiającego w godzinach urzędowania tj. od 7.00 do 15.00 ( wtorek godz. 7.30 do 15.30 ) w dni robocze z wyjątkiem sobót.

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

-Partyk Zabłocki– tel. 056 675-60-76 do 78 wew. 53 w zakresie spraw technicznych,  pokój nr 6,

- Anna Feeser-Bering -  tel. 056 675-60-76 do 78  wew. 51 pokój nr 16 Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.

7.   Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich Wykonawców.

8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
      Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o 
      wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed 
      terminem składania ofert. Na zapytania, które wpłynęły po tym terminie zamawiający 
      nie jest zobowiązany udzielić odpowiedzi.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składana ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert  i informuje o tym wykonawców którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej , jeżeli SIWZ jest udostępniania na tej stronie.

12. Wyjaśnienia SIWZ stanowią integralna część specyfikacji.

VI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 35.000,00 PLN 
( słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

2.1. Pieniądzu,

2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo

– kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

2.3. Gwarancjach bankowych,

2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 
        z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
       (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdz. IX pkt 1. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest więc wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Bank PKO  BP S.A. O / Chełmża nr r-ku 26 1020 5011 0000 9002 0016 3857.

Na przelewie należy umieścić informację: "Wadium: budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża w ilości 130 szt.
5. Wadium w formie innej niż pieniężna należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, pokój nr 16, parter.

Przy przekazaniu tych dokumentów osoba je składająca otrzyma odpowiednie

potwierdzenie.

6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie wskazanej w pkt .2.2.

do 2.5, wadium powinno być sporządzone adekwatnie do formy, w której jest wnoszone i winno zawierać następujące elementy:

6.1. Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 
       (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 
        gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,

6.2. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

6.3. Kwotę gwarancji lub poręczenia,

6.4. Termin ważności wadium,

6.5. Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty wadium na pierwsze 
       pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego 
       ofertę wybrano:

a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów 
           lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw,

b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie,

c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
          leżących po stronie Wykonawcy”.

7. Zwrot wadium oraz sytuacja jego ewentualnego zatrzymania uregulowana jest w art. 46 Ustawy.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA ZŁOŻONĄ OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3  dni przed upływem terminu związania ofertą , zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Wykonawca winien zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty udziału w niniejszym postępowaniu.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgodny na składanie ofert w postaci elektronicznej.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych,  nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających , o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i trwały uniemożliwiający dekompletację oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez zaprzysięgłego tłumacza.

- Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączników zawartych w niniejszej SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników sporządzonych przez Wykonawcę, jednakże muszą one zawierać dane wymagane przez Zamawiającego.

- Oferta, wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w Specyfikacji muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

- Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Takie pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.

- Wszelkie dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii. W przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu , powyższa kopia musi być poświadczona własnoręcznym podpisem, poprzedzonym dopiskiem „za zgodność z oryginałem” przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

- Wszystkie zapisane strony oferty (wraz z załącznikami), a także miejsca, w których zostały naniesione zmiany, winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela.

- Zaleca się by wszystkie kartki oferty wraz z załącznikami były ponumerowane a całość trwale spięta.

- Zaleca się, aby kompletną ofertę złożyć w dwóch kopertach:

- wewnętrznej – zawierającej dane Zamawiającego i Wykonawcy oraz opatrzonej opisem  „Oferta przetargowa na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków” oraz „nie otwierać przed dniem  11 sierpnia 2009 r. godz. 10:00”

- zewnętrznej – oznakowanej jak wyżej, ale bez nazwy i adresu Wykonawcy.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ( np. potraktowanie oferty 
            jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert po   
            terminie określonym w SIWZ)  ponosi Wykonawca.

- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Udostępnianie ofert odbywać się będzie po złożeniu prośby skierowanej do zamawiającego.

- Informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie są jawne, jeżeli, nie później niż w terminie składania ofert, Wykonawca zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane z wyjątkiem  informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Dokumenty zawierające powyższe informacje Wykonawca powinien załączyć ( ponumerowane i zszyte ) do oferty w osobnej wewnętrznej kopercie opisanej „ tajemnica przedsiębiorstwa”.  Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert , tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia , okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).   
 W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

  - . w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawców, każdy z wykonawców wchodzący w skład konsorcjum podpisuje oddzielnie oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, stwierdzając tym samym, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  - oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

  - wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

  - wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

  - wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.  Ofertę należy składać w terminie do dnia 11 sierpnia 2009r. do godz.09:30. w siedzibie 
      Zamawiającego- Urząd Gminy w Chełmży ul. Wodna 2  w sekretariacie pokój nr 19.

2.  Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
      ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
      wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert, określonym w
       niniejszej Specyfikacji.

3.  Powiadomienie musi być złożone wg zasad wymaganych przy złożeniu oferty i
       dodatkowo oznaczone określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.

4.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 sierpnia 2009r.  o godz. 10:00 w siedzibie 
     Zamawiającego, sala nr 4.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
      przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.  Oferty złożone po wskazanym powyżej terminie zwraca się bez otwierania po upływie 
      terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

7.  Oferty będą otwierane wg kolejności wpływu. Koperty wewnętrzne ofert oznaczonych 
      jako „WYCOFANE” nie będą otwierane. Koperty oznaczone „ZMIANA” będą 
     otwierane wraz z ofertą Wykonawcy, który zmiany wprowadził i dołączone do oferty.

8.  Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy 
       wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,        
      okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Cenę należy określić w złotych polskich – PLN podając: wartość netto oraz cenę 
brutto uwzględniającą obowiązującą stawkę podatku VAT – 22% kompletnego przedmiotu zamówienia.

Ponadto Wykonawca odrębnie wyceni wartość I etapu obejmującego 40szt. oczyszczalni oraz wartość II etapu obejmującego 90 szt. oczyszczalni na podstawie wykazu poszczególnych oczyszczalni wchodzących w zakres danego etapu.

Zastosowanie innej stawki podatku od towarów i usług, aniżeli ta która wynika z przepisów

ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Z 2004r., Nr 54,

poz.535) nie może być zakwalifikowane jako oczywista omyłka w tekście oferty – nie jest

bowiem oczywistą omyłką wadliwe zastosowanie przepisu obowiązującego prawa (vide

orzeczenie SN z dn. 5.12.1980r., III CRN 133/80, OSNC 1981/6/115), zaś obowiązek

wykonawcy doliczenia do ceny oferty podatku VAT wynika z faktu, że jest on płatnikiem

VAT.

2. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia i nie podlega zmianom w okresie realizacji umowy.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 96 z  późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

„ § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.”

3. Cenę oferty Wykonawca określa na podstawie kosztorysów ofertowych, sporządzonych odrębnie dla każdej oczyszczalni w oparciu o dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, warunki umowy oraz przedmiary robót każdej oczyszczalni.

4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona liczbą, w polskich złotych, z dokładnością

do dwóch miejsc po przecinku.

5. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz projektu umowy oraz obejmować koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami i wymaganiami realizacji przedmiotu zamówienia.

6.  Zaleca się, aby wykonawca odwiedził miejsce budowy celem sprawdzenia warunków

związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zadania. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Koszty odwiedzenia miejsca budowy ponosi Wykonawca.

XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej.

XII.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

1.   Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na        
   podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny 
   ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
   że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, 
   którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 
   dodatkowych.

3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4. Przy wyborze ofert zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

| Lp. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 % |

5. Jest to kryterium obliczane wg wzoru;

##### Punktacja obliczana wg wzoru w odniesieniu do znaczenia % kryterium

Sposób obliczania punktacji w danym kryterium: - cena najniższa 100 pkt.

cena najniższa

ilość punktów oferty  =  ------------------------  x   100 pkt x 100%

cena badana

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów.

- Ocena Ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. W trakcie oceny Ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym Ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium. Punkty z oceny zaokrąglane będą do  dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku  podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów , Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów  i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1.  Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą na warunkach określonych w załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekcie umowy.

2. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

3. Oferta składana przez spółkę z o.o.:

W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością a wartość zamówienia przekracza podwójną wielkość kapitału zakładowego, przed podpisaniem umowy należy dostarczyć uchwałę zgromadzenia wspólników upoważniającą Zarząd do zawarcia umowy (art. 17 § 2, art. 230 i art. 624 Kodeksu Spółek Handlowych) o ile umowa spółki nie stanowi inaczej.

4. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawców   	występujących wspólnie (konsorcjum) przed podpisaniem umowy należy dostarczyć 	umowę konsorcjum.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie najpóźniej w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824);

6) Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania

umowy w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej ( z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze

zobowiązaniem pieniężnym)

7)Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania

umowy przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ani przez ustanowienie zastawu

rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze

zastawów.

3.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
     bankowy wskazany przez zamawiającego: PKO BP II Oddział Centrum Toruń

26 1020 5011 0000 9002 0016 3857.

4.  Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
 w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
 było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 
  prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

5.  W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na   
      jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1. p.z.p.

6.  Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

7.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

9. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe muszą być opatrzone zapisem: „ gwarancja jest samoistna, bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Muszą zawierać termin obowiązywania gwarancji.

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY

ALBO PROJEKT UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD

WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ NA TAKICH

WARUNKACH.

Projekt umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

- Środki ochrony prawnej przysługującą wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych – zgodnie z  Działem VI tej ustawy” Środki ochrony prawnej”.

SIWZ zatwierdzono dnia 14.07.2009r. –Wójt Gminy Chełmża  - ......................

Załączniki:

- formularz oferty

- oświadczenie – art. 22 ust 1

- wykaz robót

-  wykaz  osób

- wykaz podwykonawców

- projekt umowy

- dokumentacje projektowe

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- przedmiary robót ( dla etapu I i II ) oraz tabela elementów scalonych

Zał. Nr 1

Formularz oferty Przetargowej NA

BUDOWĘ PRZYZAGRODOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA W ILOŚCI 130 SZT.

#### Zamawiający: Gmina Chełmża ul. Wodna 2  87-140 Chełmża

Oferta złożona przez

|  | Nazwa Oferenta | Narodowość** |
| --- | --- | --- |
| Firma wiodąca-pełnomocnik |  |  |
| Partner 2* |  |  |
| Itd. …………* |  |  |

* Uwaga: podwykonawca nie jest uważany za partnera/członka konsorcjum

** Kraj gdzie zarejestrowany jest uczestnik przetargu

- Osoba do kontaktu

| Imię i Nazwisko |  |
| --- | --- |
| Instytucja |  |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |

1. My, niżej podpisani , niniejszym oświadczamy, że:

Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia obejmującego

budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża w ilości 
130 szt.

2. Cena ryczałtowa brutto oferty uwzględniająca podatek VAT w wysokości 22% za kompletny przedmiot zamówienia wynosi :

.......................................... PLN (słownie: .................................................................................)

W tym wartość netto:  ………………………………………….( słownie: …………….)

Przy czym:

1/  wartość netto wykonania I etapu – 40szt. oczyszczalni wynosi:…………………zł

Wartość brutto wykonania I etapu – 40szt. oczyszczalni wynosi:…………………zł

2/ wartość netto wykonania II etapu – 90szt. oczyszczalni wynosi:…………………zł

Wartość brutto wykonania II etapu – 90szt. oczyszczalni wynosi:…………………zł

3. Elementy cenotwórcze:

Stawka roboczogodziny-   ………………………….

Koszty pośrednie - …………………………………

Koszty zakupu - ……………………………………

Zysk - ……………………………………………….

4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym przez Zamawiającego, 
    tj.   do 30.04.2009r z uwzględnieniem terminów i zakresu realizacji etapów podanych w SIWZ i 
    projekcie umowy oraz , że przyjmujemy warunki płatności podane w  specyfikacji i projekcie umowy.

5. Oświadczamy, że oferowana przez nas cena w poz. 2 niniejszego formularza obejmuje wszystkie nakłady 
    określone w SIWZ i konieczne do wykonania kompletnego dzieła oraz przekazania go zamawiającemu.

6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 
   wykonanego przedmiotu zamówienia przez okres ..................... lat ( nie krótszy niż 3 lata ) za jakość 
   wykonanych robót, użytych materiałów  chyba, że producent użytych materiałów do wykonania przedmiotu 
    umowy udzieli gwarancji dłuższej. Jednocześnie oświadczamy, że będziemy przystępować do usunięcia wad 
   w okresie rękojmi nie później jak w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.

7. Oferta jest ważna przez okres 30 dni  od upływu terminu przewidzianego na składanie ofert.
8. Oświadczamy, że  zapoznaliśmy się z SIWZ  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie 
     informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia ( w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją 
     opisująca przedmiot zamówienia oraz przyszłym placem budowy).

9.  W przypadku wyboru naszej oferty oświadczamy, że najpóźniej w dniu podpisania umowy złożymy 
     zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………………………………………….., 
     zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych.

10. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych , i nie 
     podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.

……………………….. dnia, …………………….                              ……………………………………………..
                                                                                                                 podpis i pieczęć osób/y uprawnionej do             
                                                                                                                     występowania w obrocie prawny

Na ……. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Załącznikami do oferty są w kolejności:
1. 
2. 
3.

### Załącznik nr 2 do SIWZ

.................................................................

.................................................................

/dane Oferenta/

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne Gminy Chełmża  na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża w ilości 
130 szt. oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy 
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655z późn. zm).

................................. dnia.....................

…………………………………...

nazwisko i imię, podpis osoby /osób/

upoważnionej/ych

# Załącznik Nr 3 do SIWZ  WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Pieczęć Wykonawcy

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

odpowiadających przedmiotowi zamówienia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN | Termin realizacji |  | Nazwa Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Wykonawca musi wykazać, że wybudował ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 40 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w ciągu jednego roku.
Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane należycie.

......................., dn. _ _ . _ _ . 2009	                                ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

### ..............................................

pieczątka wykonawcy 								ZAŁĄCZNIK  NR  4

WYKAZ OSÓB  POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE , KTÓRE  BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwisko i Imię | ##### Kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia |  |  |  |  | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wykształcenie | Proponowane stanowisko | Lata doświadczeń | Opis doświadczeń | ###### Rodzaj i numer uprawnień |  |

Uwaga: Kwalifikacje wymienionych osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, muszą być potwierdzone  dokumentami (dyplomami, uprawnieniami itp.) potwierdzającymi przygotowanie zawodowe dot. osób, o których mowa w rozdziale III i IV SIWZ – z wymaganymi uprawnieniami.

.......................................................................                                          ...................................................................

miejscowość, data							            podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 5 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)                                                                                    …………………………………

(miejscowość i data)

WYKAZ  CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

POWIERZONYCH DO WYKONANIA PODWYKONAWCOM

Zamierzam/Nie zamierzam* powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom

| L.p. | Opis części zamówienia |
| --- | --- |

................................................................

(podpis upełnomocnionego(nych)
                                                                           przedstawiciela(i) Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić

Uwaga!

Wykonawca wypełnia tabelę jedynie w wypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.