Chełmża, dnia 23.09.2009r.

RO-341-18-10/ 09

Do wiadomości

Uczestnicy postępowania

Dot.  wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Dźwierznie”.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w następującym zakresie:

Poprzez dopisanie punktu c w rozdziale I punkt 2.1. następującej treści:

„ c) dodatkowo poza określoną w rozdziale I punkt 2.b SIWZ Zamawiający dopuszcza także zastosowanie nawierzchni syntetycznej typu sztuczna trawa o całkowitej wysokości 
min. 17 mm, o następujących parametrach:

- gęstość ( ilość włókien /m2): min 100 600,

- rodzaj włókna: polietylen,

- dtex: min 8 800,

- linie wklejone w nawierzchnię:

– piłka ręczna czarne, wymiary boiska 20,00 x 40,00 m - sztuk 1,

- koszykówka białe, wymiary boisk 15,00 x 28,00 m - sztuk 2,

- siatkówka czerwone, wymiary boisk 9,00 x 18,00 m - sztuk 2,

- wypełnienie – piasek kwarcowy.”

Niniejszą modyfikację należy traktować analogicznie do pozostałych dokumentów wchodzących w skład SIWZ tj. m.in. projektu budowlanego, specyfikacji technicznej,  przedmiaru robót.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30 września 2009r. do godz. 09:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2009r. o godz. 10.00

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonano także zmiany w treści ogłoszenia w BZP.

Z up. Wójta

dr inż. Kazimierz Bober

zastępca wójta