CZEŚĆ III. – OPIS, RODZAJ I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA ROBOTY BUDOWLANE

- Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Budowa małej infrastruktury turystycznej przy Jeziorze Chełmżyńskim w miejscowości Strużal

II. 	Sygnatura sprawy: OSO.271.24.2013

III. 	Przedmiot zamówienia:

1. 	Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą ,,Budowa małej infrastruktury turystycznej przy Jeziorze Chełmżyńskim w miejscowości Strużal”. Przedmiot zamówienia przewidywany jest do realizacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013, w ramach środka 4.1.  Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

2. 	Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umownymi wraz 	ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz załączonymi:

- dokumentacją projektową sporządzoną przez firmę OSA Biuro Projektowe Sp. z. o.o. ul. Wspólna 23, 61-479 Poznań oraz pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Toruńskiego;

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;

- przedmiarem robót, który ma charakter pomocniczy.

3. 	Zakres robót obejmuje m. in.:

  - Budowę sezonowego budynku sanitariatów o konstrukcji tradycyjnej z dachem skośnym o wymiarach 6,22m x 2,89m i wysokości 4,34m. Budynek należy wyposażyć w instalację wodno-kanalizacyjną wraz z bezodpływowym szczelnym zbiornikiem na ścieki oraz instalację elektryczną;

  - Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku sanitarnego o długości 24 mb.;

  - Wykonanie utwardzeń terenu obejmujących budowę parkingu oraz ciągów pieszych o następujących powierzchniach:

    - parking z płyt ażurowych – 200 m2,

    - ciągi piesze żwirowe - 250 m2,

4) 	Wykonanie terenów zielonych tj. nasadzeń drzew i krzewów;

5) 	Wykonanie małej infrastruktury turystycznej obejmujące montaż elementów małej architektury tj.:

- ławka betonowo drewniana – sztuk 5,

- kosz na śmieci betonowy – sztuk 4,

- wiata w formie barki wraz z kominkiem – sztuk 1,

- ogrodzenie drewniane – sztuk 1,

- miejsce na ognisko – sztuk 1,

- plac zabaw składający się z bujaka – sztuk 2, huśtawki – sztuk 1, domku wieży – sztuk 1,

- stojak na rowery – sztuk 5;

6) 	Budowę drewnianego pomostu wędkarsko rekreacyjnego o długości całkowitej pomostu 24,5 mb wraz z częścią cumowniczą. Pomost należy wyposażyć w pachołki cumownicze, w dolną półkę, balustradę, drabinkę i koło ratunkowe.

4. 	Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

- naprawienie zniszczeń powstałych w trakcie robót;

- uporządkowanie oraz doprowadzenie pozostałego terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;

- wytyczenie obiektów i dozór geodezyjny, w przypadku naruszenia znaków geodezyjnych odtworzenie ich na koszt Wykonawcy;

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza 1:500 obejmującą cały zakres robót), w 3 egzemplarzach i złożenie materiałów (2 egzemplarzy) Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu.

- inne prace związane z procesem budowy.

5. 	Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot 	umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże 	się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w 	dokumentacji projektowo-przedmiarowej.

6. 	Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji 	przedmiotu umowy przeprowadzi wizję lokalną miejsca robót.

Jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy, że świadczą one o jakości materiałów/urządzeń/produktów i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń/produktów. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ urządzenia/produkty wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami/urządzeniami/produktami równoważnymi. Za materiały/urządzenia/ produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania materiałów/urządzeń/ produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów/urządzeń/produktów wraz z podaniem nazwy producenta, nazwę oferowanego materiału/urządzenia/produktu oraz jego parametry potwierdzone załączonymi dokumentami np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne ujęte w dokumentacji projektowej, certyfikaty, atesty.

IV. 	Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45212140-9 -  Obiekty rekreacyjne

45000000-7 – Roboty budowlane

45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,

45112720-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych,

45233222-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania,

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw,

45241300-1 – Roboty budowlane w zakresie mol.

V. 	Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

VI. 	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy. W/w dokumentację można pobrać ze strony internetowej pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl w zakładce: zamówienia publiczne.