CZĘŚĆ III SIWZ  –  SPECYFIKACJA ZAMAWIANYCH MATERIAŁÓW

UWZGLĘDNIAJĄCA PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI ( PAKIETY )

OD I DO II

Nazwa postępowania:   SUKCESYWNA   DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Zamówienie podzielono na dwie części ( pakiety), z których każda stanowi odrębny przedmiot zamówienia

Informacje wspólne dla wszystkich części

Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od podpisania umowy do dnia  30 listopada 2014 r.

Dostawa odbywać się będzie na  koszt Wykonawcy oraz jego transportem, a także obejmować będzie rozładunek.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w asortymencie i w szacunkowej ilości określono poniżej.

Przewidziane poniżej szacunkowe ilości są ilościami planowanymi, co oznacza, że mogą one ulec zmniejszeniu. W przypadku zakupu mniejszej ilości danego asortymentu Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu żadnego roszczenia.

Część I– DOSTAWA STALI ZBROJENIOWEJ

SPECYFIKACJA ZAMAWIANYCH MATERIAŁÓW

Stal zbrojeniowa z dostawą  do miejscowości Kuczwały, Witkowo, Zelgno

| Lp. | Asortyment | Szacunkowa ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stal zbrojeniowa A-III ø 12 | 1480,00 kg |
| 2. | Stal zbrojeniowa A-0 ø 6 | 505,00 kg |
|  | w tym dostawa do miejscowości: |  |
| a) | Kuczwały |  |
|  | A-III ø 12 | 540,00 kg |
|  | A-0 ø 6 | 155,00 kg |
| b) | Witkowo |  |
|  | A-III ø 12 | 200,00 kg |
|  | A-0 ø 6 | 70,00 kg |
| c) | Zelgno |  |
|  | A-III ø 12 | 740,00 kg |
|  | A-0 ø 6 | 280,00 kg |

Terminy oraz faktyczne miejsce dostawy ( spośród wyżej podanych miejscowości) określone zostaną w jednostkowym zleceniu.

Zakłada się dostawę materiałów jednorazowo do każdej miejscowości.

Dostawa odbędzie się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od przekazania przez Zamawiającego jednostkowego zlecenia . Zlecenie przekazywane będzie np. faksem, mailem lub poprzez telefoniczne zgłoszenie.

Część II – DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA ZAMAWIANYCH MATERIAŁÓW

Materiały budowlane z dostawą na teren gminy Chełmża

| Lp. | Asortyment | Szacunkowa ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bloczki z betonu komórkowego odmiany 600 o wym. 24 x 24 x 60 cm | 1 000 szt. |
| 2 | Bloczki z betonu komórkowego odmiany 600 o wym. 12 x 24 x 60 cm | 240 szt. |
| 3 | Cegła pełna 12 x 25 x 6,5cm | 1 000 szt. |
| 4 | Klej do gazobetonu ( zaprawa cienkowarstwowa) „SOLBET” lub równoważny | 1 000 kg |
| 5 | Klej do przyklejania styropianu „GŁAZ” lub równoważny | 1 900 kg |
| 6 | Klej do zatapiania siatki zbrojeniowej „MAPETHERM” lub równoważny | 2 400 kg |
| 7 | Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego do styropianu - gramatura - 105 g/m2, rozmiar oczek 7x7 mm | 600 m2 |
| 8 | Cement Portlancki 350 | 4 000 kg |
| 9 | Wapno budowlane hydratyzowane | 2 000 kg |
| 10 | Papa termozgrzewalna podkładowa gr. 4,0 mm | 100m2 |
| 11 | Papa termozgrzewalna SBS wierzchniego krycia gr. 4,2 mm | 60m2 |
| 12 | Hydroizolacja „DYSPERBIT DN” lub równoważna | 70 kg |
| 13 | # Izolacja przeciwwodna „ARBOLEX - AQUA STOP” lub równoważna | 100 kg |
| 14 | Folia kubełkowa gr. 0,5 mm i wys. 100cm | 60 m2 |
| 15 | Styropian twardy EPS 100 gr. 10 cm, [ 0,038 W/mK ] | 18 m3 |
| 16 | Styropian EPS 70 gr.12cm [ 0,038 W/mK ] - krawędzie frezowane na zakład | 40 m3 |
| 17 | Płyta gipsowo – kartonowa gr. 12m,120x260cm, biała | 30 sztuk |

Ilość, terminy oraz faktyczne miejsce dostawy - teren Gminy Chełmża. określone zostaną w jednostkowych zleceniach, pod bieżące potrzeby Zamawiającego.

Uwaga :

Do wyliczenia ceny oferty przyjąć należy, średnią ilość kilometrów od Miasta Chełmża do faktycznego miejsca dostawy znajdującego się na terenie Gminy Chełmża – 15 km.

Dostawa odbędzie się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od przekazania przez Zamawiającego jednostkowego zlecenia . Zlecenie przekazywane będzie np. faksem, mailem lub poprzez telefoniczne zgłoszenie.