CZEŚĆ III. – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

NA ROBOTY BUDOWLANE

- Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Przedszkole Akademia Milusińskich - remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w miejscowości Skąpe w celu przystosowania do potrzeb punktu przedszkolnego

II. 	Sygnatura sprawy: OSO.271.2.2017

III. 	Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania o nazwie: „Przedszkole Akademia Milusińskich - remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w miejscowości Skąpe w celu przystosowania do potrzeb punktu przedszkolnego”.

Przewiduje się realizację zamówienia z udziałem środków finansowych pochodzących z UE na podstawie projektu aplikującego w ramach Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowny, specyfikacją istotnych warunków zamówienia zwaną również SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami oraz:

- dokumentacją projektową sporządzoną przez pana Wojciecha Osak  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Inwestproj Wojciech Osak z siedzibą w Rozgartach, ul. Toruńska 10 uwzględniającą przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych;

- pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Toruńskiego nr ABA.6740.2.77.2016.MB z dnia 21.12.2016 r.;

- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;

- przedmiarem robót, który ma charakter pomocniczy.

3. Zamówienie obejmuje wykonanie:

1) remontu parterowego budynku o powierzchni użytkowej 395,6 m2 i kubaturze

1932,14m3, obejmującego m.in.:

a) dobudowę dwóch przedsionków o wym. 3,12 m x 1,6 m i 6,03 m x 2,08 m,

b) roboty adaptacyjne i remontowe budynku -  ścian, stropów, posadzek, dachu, stolarki drzwiowej, prace budowlane wykończeniowe i inne roboty objęte dokumentacją projektową,

c) roboty termomodernizacyjne budynku - wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu, krycie dachu papą termozgrzewalną,  docieplenie ścian metodą lekką–mokrą, inne roboty objęte dokumentacją projektową;

2) robót sanitarnych:

a) wykonanie wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej;

b) wykonanie odcinka zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe;

c) rozbudowę istniejącej kotłowni;

d) wykonanie centralnego ogrzewania i wentylacji;

3) robót elektrycznych:

a) wykonanie instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych oraz oświetlenia awaryjnego,

b)wykonanie instalacji odgromowej;

4) robót zewnętrznych:

a) remont schodów zewnętrznych,

b) wykonanie chodników i dojść do budynku.

4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

- wytyczenie obiektów i dozór geodezyjny, w przypadku naruszenia znaków geodezyjnych odtworzenie ich na koszt Wykonawcy;

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza 1:500 obejmująca cały zakres robót), w  2 egzemplarzach i złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku  Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu oraz 1 egzemplarz  dla Zamawiającego;

- wykonanie dokumentacji techniczno-rozruchowej z instrukcjami BHP - zgodnie z obowiązującymi przepisami, która przeznaczona będzie dla użytkownika;

- dokonanie regulacji i rozruchu instalacji, przeszkolenia użytkownika w sprawie użytkowania oraz przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji wbudowanych urządzeń;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach;

- sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej;

- inne prace związane z procesem budowy.

6. Przedmiot zamówienia nie obejmuje remontu pomieszczenia biblioteki.

7. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo-przedmiarowej.

8. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:

1) prace ogólnobudowlane,

2) prace w zakresie instalacji c.o. i instalacji wod-kan.

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 8 ppkt 1 i 2, w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny; żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów, przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.

W trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego  w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży wskazane dowody na  potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia. Dowodem jest:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,  wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie  umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru  etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu  wykonawcy lub podwykonawcy;

Za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  osób wykonujących czynności wskazane w pkt 8 ppkt 1 i 2 zamawiający uważa niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się przesłanie wezwania do Wykonawcy droga e-mailową) żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Jeżeli w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót znajdują się nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów i urządzeń , to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów i urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami /urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają  nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych produktów wraz z podaniem nazwy producenta, nazwę oferowanego produktu oraz jego parametry potwierdzone załączonymi dokumentami np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne ujęte w dokumentacji projektowej, certyfikaty, atesty.

IV. 	Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.00.00.00-7 roboty budowlane

45.31.12.00-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.33.11.00-7 instalacje centralnego ogrzewania

45.33.00.00-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45.32.10.00-3 instalacje cieplne

45.25.56.00-5 roboty z zakresu kładzenia rur kanalizacyjnych

45.31.20.00-7 instalacje systemów alarmowych i anten

45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

V. 	Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

VI. 	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót, które mają charakter pomocniczy. W/w dokumentację można pobrać ze strony internetowej   pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl  w zakładce: zamówienia publiczne.