CZĘŚĆ III SIWZ  –  SPECYFIKACJA ZAMAWIANYCH MATERIAŁÓW

UWZGLĘDNIAJĄCA PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI : CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II

Nazwa postępowania:  DOSTAWA WRAZ Z ROZŁADUNKIEM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DO BUDOWY CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA

I. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części, z których każda obejmuje:

CZĘŚĆ I – DOSTAWA WRAZ Z ROZŁADUNKIEM MATERIAŁÓW BRUKARSKICH

Specyfikacja zamawianych materiałów w ramach części I obejmująca asortyment i planowane ilości  :

a) krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm - 235 mb,

b) krawężnik betonowy wjazdowy 15 x 22 x 100 cm - 65 mb,

c) obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm - 645 mb,

d) kostka betonowa szara, prostokątna 20 x 10 cm grubości 6 cm - 590,00 m2

e) kostka betonowa szara, prostokątna 20 x 10 cm grubości 8 cm - 125,00 m2

CZĘŚĆ II - DOSTAWA WRAZ Z ROZŁADUNKIEM KRUSZYWA DROGOWEGO TWARDEGO, PIASKU ORAZ BETONU TOWAROWEGO (SYPKIEGO)

Specyfikacja zamawianych materiałów w ramach części II obejmująca asortyment i planowane ilości  :

a) kruszywo drogowe twarde frakcji 0/31,5 mm -145 ton,

b) piasek sortowany  - 131,00 ton,

c) beton B 10 - 36,00 m3

d) beton B 5 - 48 m3

II. Dostarczony materiał przeznaczony zostanie do budowy chodników w niżej podanych miejscowościach oraz planowanych ilościach:

1. chodnika przy drodze wewnętrznej dz. nr 88/2 w miejscowości Kończewice, w następującym asortymencie i planowanych ilościach:

  - materiały brukarskie:

    - krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm - 30 mb,

    - krawężnik betonowy wjazdowy 15 x 22 x 100 cm - 30 mb,

    - obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm - 190 mb,

    - kostka betonowa szara, prostokątna 20 x 10cm grubości 6 cm -  140,00 m2,

    - kostka betonowa szara, prostokątna 20 x 10 cm grubości 8 cm - 45 m2

  - kruszywo, piasek oraz betony:

    - kruszywo drogowe twarde frakcji 0/31,5 mm - 40 ton,

    - piasek sortowany - 35 ton,

    - beton B 10 - 10,5 m3,

    - beton B 5 -  12 m3.

3) Dostawy w/w asortymentu będą odbywały się w następujący sposób:

a) materiały brukarskie należy dostarczyć w jednym dniu na miejsce budowy,

b) kruszywo oraz piasek należy dostarczyć w  jednym dniu na miejsce budowy,

c) beton B 10 należy dostarczać w 7 dostawach po 1,5 m3 każdy z transportów na miejsce budowy w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego,

d) beton B 5 należy dostarczyć w 4 dostawach po 3 m3 każdy z transportów na miejsce budowy w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego;

2. chodnika przy drodze gminnej nr 100529 C w miejscowości Kuczwały, w następującym asortymencie i planowanych ilościach:

1)  materiały brukarskie:

a) krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm - 65 mb;

b) krawężnik betonowy wjazdowy 15 x 22 x 100 cm - 15 mb;

c) obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm - 325 mb;

d) kostka betonowa szara, prostokątna 20 x 10cm grubości 6 cm - 300,00 m2

    - kostka betonowa szara, prostokątna 20 x 10 cm grubości 8 cm-  40 m2

- kruszywo, piasek oraz betony:

a) kruszywo drogowe twarde frakcji 0/31,5 mm - 60 ton;

b) piasek sortowany - 58 ton;

c) beton B 10 w ilości - 15 m3

d) beton B 5 w ilości - 21 m3

3) Dostawy w/w asortymentu będą odbywały się w następujący sposób:

a) materiały brukarskie należy dostarczyć w jednym dniu na miejsce budowy,

b) kruszywo twarde oraz piasek należy dostarczyć w jednym dniu na miejsce budowy,

c) beton B 10 należy dostarczać w 10 dostawach po 1,5 m3 każdy z transportów na miejsce budowy w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego,

d) beton B 5 należy dostarczyć w 7 dostawach po 3 m3 każdy z transportów na miejsce budowy w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego;

3. chodnika przy drodze gminnej nr 100520 C w miejscowości Nawra, w następującym asortymencie i planowanych ilościach:

1)  materiały brukarskie:

a) krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm  - 140 mb,

b) krawężnik betonowy wjazdowy 15 x 22 x 100 cm - 20 mb,

c) obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm - 130 mb,

d) kostka betonowa szara, prostokątna 20 x 10cm grubości 6 cm - 150,00 m2

e) kostka betonowa szara, prostokątna 20 x 10 cm grubości 8 cm - 40 m2

2) kruszywo, piasek oraz betony:

a) kruszywo drogowe twarde frakcji 0/31,5 mm - 45 ton;

b) piasek sortowany - 38 ton;

c) beton B 10 w ilości - 10,5 m3

d) beton B 5 w ilości - 15 m3

3) Dostawy w/w asortymentu będą odbywały się w następujący sposób:

a) materiały brukarskie należy dostarczyć w jednym dniu na miejsce budowy,

b) kruszywo twarde oraz piasek należy dostarczyć w jednym dniu na miejsce budowy,

c) beton B 10 należy dostarczać w 7 dostawach po 1,5 m3 każdy z transportów na miejsce budowy w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego,

d) beton B 5 należy dostarczyć w 5 dostawach po 3 m3 każdy z transportów na miejsce budowy w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego.

III. Realizacja przedmiotu zamówienia  obywać się będzie od 01 czerwca 2017 r. 
do 31 sierpnia 2017 r.

Dostawa realizowana będzie na koszt Wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od przekazania przez Zamawiającego jednostkowego zlecenia (dopuszcza się zgłoszenie faxem, mailem lub telefonicznie).