CZEŚĆ III. – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

NA ROBOTY BUDOWLANE

- Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Pluskowęsy – Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie

II. 	Sygnatura sprawy: OSO.271.17.2017

III. 	Przedmiot zamówienia:

1. 	Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Pluskowęsy - Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie”.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. 	Przedmiotem zamówienia jest m.in. :

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 SDR17 łączonej metodą zgrzewania  elektrooporowego Ø 140 długości 678 mb, Ø 110 długości 1215 mb - odcinek SR4istn÷So,

- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 SDR17 – Ø 40 długości 135 mb - 6 szt., Ø 50 długości 190 mb - 1szt., Ø 90 długości 118 mb - 1szt.,

- budowa przepompowni ścieków przydomowych – 8 szt. (Ps16, Ps17, Ps18, Ps19, Ps20, Ps48, Ps49, Ps50) wraz z  wykonaniem instalacji zalicznikowych przyłączy elektroenergetycznych,

- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 – Ø 160 długości 52 mb wraz z podłączeniem do instalacji wewnętrznej w budynkach (przyłącza do Ps),

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 SDR17 łączonej metodą zgrzewania  elektrooporowego – Ø 110 długości 945 mb (odcinek So÷PSV),

- budowa przepompowni ścieków głównej - 1 szt. (PSV) wraz z wykonanie instalacji zalicznikowego przyłącza elektroenergetycznego,

- montaż sytemu monitoringu stanu pompowni kompatybilnego i współpracującego z  istniejącym system użytkowanym przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 – Ø 250 długości 25 m (odcinek PSV÷S1),

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 – Ø 200 długości 870 m (odcinek S1÷S16, S16÷S29, S29÷S50, S50÷108),

- budowa sieci wodociągowej z rur PVC Ø110 łączonych kielichowo na wcisk długości 450 mb (odcinek od T. do HP6),

k) 	montaż hydrantów pożarowych nadziemnych - 3 szt.,

l)	wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE Ø 32 długości 10 mb – 2 szt. (Sw107, Sw108);

3. 	Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowny, specyfikacją istotnych warunków zamówienia zwaną również SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami oraz:

- dokumentacją projektową sporządzoną przez pana Piotra Gołąb prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BIURO PROJEKTOWE INSTAL-PROJEKT z siedzibą w Olsztynie, ul. Radiowa 31/45;

- pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Toruńskiego nr AB.7351-2- 115/08 z dnia 30.12.2008 r. zmienionym Decyzją Starosty Toruńskiego nr ABA. 6740.2.105.2016.MB z dnia 15.02.2017r.;

- pismem Starosty Powiatu Toruńskiego z dnia 31.01.2017r nr ABA.6743.1544.2016.MB o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego zamiaru przystąpienia do budowy;

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;

4.	Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

- wykonanie odwodnienia wykopów;

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych krzyżujących się z trasą kanału sanitarnego (np. kable telefoniczne, kable energetyczne itd.);

- inne prace związane z procesem budowy;

- próby szczelności dla sieci na kanalizacji sanitarnej;

- inspekcję telewizyjna kanałów w kolorze, kamerą z funkcją rejestracji spadku ;

- dostarczenie protokołu badania wydajności hydrantów sporządzonego przez uprawniony podmiot;

- wykonanie prób ciśnieniowych na ciśnienie 1,0 MPa na wodociągu;

- dezynfekcję i płukanie wodociągu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania wody – pełna analiza, wykonana przez laboratorium posiadające akredytację;

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania prac oraz poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego;

- wykonanie robót drogowych – odtworzenie nawierzchni drogowej do stanu  pierwotnego stosownie do występującej nawierzchni;

- doprowadzenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego ;

- wytyczenie obiektów i dozór geodezyjny, w przypadku naruszenia znaków geodezyjnych odtworzenie ich na koszt Wykonawcy;

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku   dokumentacją geodezyjno-kartograficzną, (mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 obejmująca cały zakres robót)  w 2 egzemplarzach i złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu oraz 1 egzemplarz dla Zamawiającego;

- wykonanie dokumentacji techniczno-rozruchowej z instrukcjami BHP - zgodnie z obowiązującymi przepisami, która przeznaczona będzie dla użytkownika;

- dokonanie regulacji i rozruchu instalacji, przeszkolenia użytkownika w sprawie użytkowania oraz przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji wbudowanych urządzeń;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach;

- zapewnienie nadzoru archeologicznego w przypadku takiej potrzeby.

5. 	Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacjach projektowo-przedmiarowych.

6. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, tj. prace związane z montażem rurociągów i przepompowni.

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 6, a w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny; żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów, a także przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.

8. W trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca – na każde wezwanie Zamawiającego i w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie – przedłoży wskazane dowody na potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia: oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Wraz z w/w oświadczeniem Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę – kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

9. Za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 6 czynności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 17 ust. 2 pkt 4) umowy.

10. Za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 6, Zamawiający uważa niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się przesłanie wezwania do Wykonawcy droga e-mailową) żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Jeżeli w dokumentacji projektowej, w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajdują się nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów, produktów, urządzeń , to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów, produktów, urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ produkty/urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami /produktami/urządzeniami równoważnymi. Za materiały/produkty/urządzenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów/produktów/urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, nazwę oferowanego produktu oraz jego parametry potwierdzone załączonymi dokumentami np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne ujęte w dokumentacji projektowej, certyfikaty, atesty.

IV. 	Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów, 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody.

V. 	Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

VI. 	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dodatkowo został udostępniony przez Zamawiającego przedmiar robót, który nie stanowi podstawy wyceny robót, ale jedynie materiał pomocniczy, informacyjny. W/w dokumentację można pobrać ze strony internetowej   pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl  w zakładce: zamówienia publiczne.

# Footnotes

Zakres ujęty w § 1 ust. 2 ) lit. a) – d) szczegółowo opisany został w dokumentacji projektowej pn.  – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i wewnętrznymi liniami energetycznymi zasilającymi przepompownie Chełmża, Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Zalesie Zelgno, Dzwierzno, Gm. Chełmża – odcinek Pluskowęsy – Zalesie – Aktualizacja Zadanie I”

Zakres ujęty w § 1 ust. 2 lit. e) – l) szczegółowo opisany został w dokumentacji projektowej – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie (zabudowa domów jednorodzinnych i letniskowych) gm. Chełmża (ZADANIE II)”.