CZEŚĆ III. – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

NA ROBOTY BUDOWLANE

- Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej.

II. 	Sygnatura sprawy: OSO.271.3.2018

III. 	Przedmiot zamówienia:

1. 	Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej”, teren rewaloryzacji obejmuje działki oznaczone w ewidencji numerami geodezyjnymi: 43/16, 43/11, 43/10 i 43/9 obręb 0004 w Gminie Chełmża.

Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 4, Działanie 4.6, Poddziałanie 4.6.3 Wspieranie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

2. 	W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

- roboty rozbiórkowe obejmujące m.in.:

- rozbiórkę ogrodzenia z siatki – 733, 50 m2,

- rozbiórkę garażu murowanego oraz zasypanie zbiornika szamba – szt. 1,

- rozbiórkę nawierzchni żużlowej, piaszczysto gliniastej i betonowej wraz z obrzeżami,

- demontaż urządzeń zabawowych;

- nawierzchnie utwardzone obejmujące m.in.:

- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej - 308, 99 m2,

- wykonanie nawierzchni pieszo jezdnej z kruszywa łamanego - 542, 04 m2,

- wykonanie nawierzchni pieszej z kruszywa łamanego – 938, 01 m2,

- wykonanie nawierzchni piaszczystej placu zabaw.

- wyposażenie terenu w obiekty małej architektury obejmujące m.in.:

- montaż ławek parkowych – szt. 24,

- montaż koszy na odpadki – szt. 11,

- montaż stojaków na rowery – szt. 5,

- montaż słupka blokującego – szt. 1,

- montaż wiaty na kontenery śmietnikowe – szt. 1,

- montaż tablicy informacyjnej – szt. 1,

- montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw,

- wykonanie altany ogrodowej – szt. 1,

- wykonanie i montaż ogrodzenia przęsłowego stalowego – 571, 01 m2,

- wykonanie i montaż bramy stalowej wjazdowej – szt. 1,

- wykonanie i montaż furtki stalowej wejściowej – szt. 2;

- wycinkę drzew i krzewów;

- nasadzenia zieleni obejmujące m.in.:

- sadzenie drzew,

- wykonanie stabilizacji i systemu nawadniająco – napowietrzającego drzew,

- sadzenie krzewów,

- sadzenie bylin,

- założenie trawników dywanowych,

- założenie trawników parkowych,

- założenie łąk kwiatowych;

- oświetlenie parkowe obejmujące m.in.:

- montaż słupów parkowych z oprawami LED 50W – 26 szt.,

b) 	montaż przy istniejącym budynku pałacu w gruncie opraw LED 9W – 9 szt.

3. 	Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwaną również „SIWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz przepisami 
i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia, a także z:

- dokumentacją projektową wykonaną przez Pracownię Projektową PASA Design
ul. Gajowa 2, 87-100 Toruń;

- pozwoleniem na roboty budowlane nr ABA.6740.2.45.2017.KM z dnia 12.07.2017 r. wydanym przez Starostę Toruńskiego;

- decyzją (pozwoleniem) nr ZN/222/2017 Kujawsko – Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 30.06.2017 r.;

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

4. 	Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

- wytyczenie obiektów i dozór geodezyjny, w przypadku naruszenia znaków geodezyjnych odtworzenie ich na koszt Wykonawcy;

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną, (mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 obejmująca cały zakres robót) w 2 egzemplarzach i złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu oraz 1 egzemplarz dla Zamawiającego;

- wykonanie dla wybudowanego oświetlenia parkowego badań rezystencji izolacji przewodów, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz skuteczności uziemienia;

- dokonanie regulacji i rozruchu instalacji, przeszkolenia użytkownika w sprawie użytkowania oraz  przekazania instrukcji obsługi i eksploatacji wbudowanych urządzeń;

- inne prace związane z procesem budowy;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją fotograficzną, o której mowa w decyzji Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN/222/2017 z dnia 30.06.2017 r., opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej;

- bezpłatną konserwację elementów małej architektury w okresie obowiązywania gwarancji z częstotliwością wynikającą z wymagań ustalonych przez producentów dla materiałów użytych do wykonania umowy, jeżeli producent nie określił wymagań w zakresie konserwacji wymienionych elementów, wykonawca dokonana ich konserwacji co najmniej jeden raz na dwa lata poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi;

- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych dokonanych nasadzeń zieleni w pierwszym roku obowiązywania gwarancji zgodnie z operatem pielęgnacyjnym zawartym w dokumentacji budowlanej.

5. 	Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacjach projektowo-przedmiarowych.

6. 	Z uwagi na to, że park jest wpisany do rejestru zabytków w/w prace będą prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który będzie brał udział w czynnościach odbiorowych.

7. 	Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:

- prace związane z wykonywaniem robót ziemnych, robót budowlanych, robót elektrycznych;

- prace związane z montażem elementów małej architektury i nasadzeniami zieleni.

8. 	W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7, a w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny; żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów, a także przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.

9. 	W trakcie wykonywania niniejszej umowy wykonawca – na każde wezwanie Zamawiającego i w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie – przedłoży wskazane dowody na potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wraz z w/w oświadczeniem wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę – kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

10. 	Za niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną określoną w § 17 ust. 2 pkt 4) umowy.

11. 	Za niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7, zamawiający uważa niezłożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę w terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się przesłanie wezwania do wykonawcy drogą e-mailową) żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę..

IV. 	Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 45000000-7 Roboty budowlane

- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu od budowę i roboty ziemne

- 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uskładania chodników i asfaltowania

- 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

- 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

- 77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew

- 77300000-3 Usługi ogrodnicze

V. 	Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

VI.

1. 	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy, informacyjny. W/w dokumentację można pobrać ze strony internetowej   pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl  w zakładce: zamówienia publiczne.

2. 	Jeżeli w dokumentacji projektowej, w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajdują się nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów, produktów, urządzeń , to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów, produktów, urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów i urządzeń. W takim przypadku zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ produkty/urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami /produktami/urządzeniami równoważnymi. Za materiały/produkty/urządzenia równoważne zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów/ produktów/urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, nazwę oferowanego produktu oraz jego parametry potwierdzone załączonymi dokumentami np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne ujęte w dokumentacji projektowej, certyfikaty, atesty.