CZEŚĆ III. – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

NA ROBOTY BUDOWLANE

- Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Budowa chodników przy drogach gminnych w miejscowości Nowa Chełmża, Strużal, Zajączkowo

II. 	Sygnatura sprawy: OSO.271.5.2018

III. 	Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. ,,Budowa chodników przy drogach gminnych w miejscowości Nowa Chełmża, Strużal, Zajączkowo’’  realizowana w ramach części - zadania Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

2. Przedmiotem zamówienia w ramach części -zadania Nr 1 jest :

1) budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100569 C w miejscowości Nowa Chełmża na odcinku o długości 445 mb i szerokości 2 mb - etap I ,  który stanowią działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 95/3, 95/2, 91/3, 91/28, 95/1 w m Nowa Chełmża , gm. Chełmża od km 0+000 do km 0+445 obejmująca m.in. :

- roboty pomiarowe,

- karczowanie pni drzew,

- roboty rozbiórkowe,

- przestawienie ogrodzenia z siatki,

- wykonanie koryta oraz nasypów,

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

- ułożenie krawężnika betonowego z oporem 15 x 30 x 100 cm przy chodniku oraz 15 x 22 x 100 i 1 2 x 25 x 100 cm przy zjazdach,

- ułożenie obrzeża drogowego 8 x 30 x 100 cm,

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 20 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa twardego grubości 10 cm pod nawierzchnię chodnika oraz 15 cm pod nawierzchnię zjazdów,

- ułożenie ścieków podchodnikowych i przykrawężnikowych,

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

3. Przedmiotem zamówienia w ramach części -zadania Nr 2 jest :

1) budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100560 C w miejscowości Strużal na odcinku o długości 540 mb i szerokości 2 mb – etap I, który stanowią działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 7 i 14/7 w m. Strużal, gm. Chełmża od km 0+000 do km 0+540, obejmująca m.in.:

- roboty pomiarowe,

- karczowanie pni drzew,

- wykonanie koryta oraz nasypów,

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

- ułożenie krawężnika betonowego z oporem 15 x 30 x 100 cm przy chodniku oraz 15 x 22 x 100 i 12 x 25 x 100 cm przy zjazdach,

- ułożenie obrzeża drogowego 8 x 30 x 100 cm,

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 20cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa twardego grubości 10 cm pod nawierzchnię chodnika oraz 15 cm pod nawierzchnię zjazdów,

- ułożenie ścieków podchodnikowych i przykrawężnikowych,

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

4. Przedmiotem zamówienia w ramach części - zadania Nr 3 jest :

1) budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100542 C w miejscowości Zajączkowo na odcinku o długości 640 mb i szerokości 1,5 mb, który stanowią działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 47 i 87/1 w m. Zajączkowo, gm. Chełmża,  obejmująca m.in.:

a) roboty pomiarowe,

b) karczowanie pni drzew,

c) roboty rozbiórkowe,

d) wykonanie koryta oraz nasypów,

e) ułożenie krawężnika betonowego 15 x 30 x 100 cm przy chodniku oraz 
               15 x 22 x 100 i 12 x 25 x 100 cm przy zjazdach,

f) ułożenie obrzeża drogowego 8 x 30 x 100 cm,

g) wykonanie podbudowy z kruszywa twardego grubości 10 cm pod nawierzchnię   
    chodnika oraz 15 cm pod nawierzchnię zjazdów,

h) wykonanie podsypki cementowo – piaskowej,

i) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej grubości 8 cm,

j) wykonanie oznakowania pionowego,

k) wykonanie punktowych poszerzeń jezdni.

5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowny, specyfikacją istotnych warunków zamówienia zwaną również SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz:

- dokumentacją projektową odrębną dla każdej części- zadania sporządzoną Dariusza Tulińskiego działającego pod firmą MIT Pracownia projektowa z siedzibą w m. Strzelce Górne, ul. Dębowa 14, 86 – 022 Strzelce Górne uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez osoby niepełnosprawne;

- zaświadczeniem Starosty Powiatu Toruńskiego z dnia 20.12.2016r. nr ABA.6743.1466.2016.MB, o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót dla części – zadania Nr 1, zaświadczeniem Starosty Powiatu Toruńskiego z dnia 22.01.2018r. nr ABA.6743.42.2018.BM, o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót dla części – zadania Nr 2 , zaświadczeniem Starosty Powiatu Toruńskiego z dnia 01.12.2016r. nr ABA.6743.1461.2016.MB, o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót dla części – zadania Nr 3;

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót odrębną dla każdej części- zadania.

6. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbędnym do   prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami;

- obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu każdego budowanego chodnika;

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną każdego budowanego chodnika (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmująca cały zakres robót), w 3 egzemplarzach i złożenie materiałów (2 egzemplarze) w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu;

- naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót;

- uporządkowanie pozostałej części terenu w granicach własności działek stanowiących drogę;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach;

- inne prace związane z procesem budowy.

7. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w ust. 2, 3 i 4  przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacjach projektowo-przedmiarowych.

8. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia tj.

a) prace operatora maszyn;

b) pracownika drogowego.

9. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 8, a w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny; żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów, przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.

10. W trakcie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca – na każde wezwanie Zamawiającego i w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie – przedłoży wskazane dowody na potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia: oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Wraz z w/w oświadczeniem Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę – kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

11. Za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 17 ust. 2 pkt 4) umowy.

12. Za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 8  Zamawiający uważa niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się przesłanie wezwania do Wykonawcy droga e-mailową) żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

IV. 	Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7  Roboty budowlane

45110000-9  Roboty ziemne

45233220-7  Roboty nawierzchniowe

45233290-8  Organizacja ruchu

V. 	Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

VI. 	1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót/kosztorysie ofertowym, który ma charakter pomocniczy, informacyjny. W/w dokumentację można pobrać ze strony internetowej pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl  w zakładce: zamówienia publiczne.

2. Jeżeli w dokumentacji projektowej, w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajdują się nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów, produktów, urządzeń , to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów, produktów, urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ produkty/urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami /produktami/urządzeniami równoważnymi. Za materiały/produkty/urządzenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów/produktów/urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, nazwę oferowanego produktu oraz jego parametry potwierdzone załączonymi dokumentami np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne ujęte w dokumentacji projektowej, certyfikaty, atesty.