CZEŚĆ III. 2. – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ-2)

UWAGA!

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia  dotyczy drugiej części zamówienia,

tzw. Zadania 2 realizowanego w ramach zadania

pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy oddziale Szkoły Podstawowej w Zelgnie 
w miejscowości Skąpe oraz remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Grzywnie”.

- Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Grzywnie

II. 	Sygnatura sprawy: OSO.271. 14. 2019

III. 	Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Grzywnie w ramach zadania pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy oddziale Szkoły Podstawowej w Zelgnie w miejscowości Skąpe oraz remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Grzywnie”, która stanowi  część drugą zamówienia, tzw. Zadanie 2.

2. Zamówienie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej”.

3. Zakres robót obejmuje m.in.:

- demontaż osłon grzejnikowych, drabinek gimnastycznych i bramek do piłki ręcznej oraz ich montaż po wykonanym remoncie;

- renowację podłogi sali gimnastycznej o całkowitej powierzchni 483 m2, polegającą na:

- miejscowej wymianie części klepek parkietu nowymi deszczułkami o grubości 22 mm na łącznej powierzchni 40 m2 po uzgodnieniu miejsc wymiany z Zamawiającym;

- wymianie listew przypodłogowych na nowe z wentylacją do sal gimnastycznych o łącznej długości 92,3 mb,

- dwukrotnym cyklinowaniu całkowitej powierzchni parkietu,

- wypełnieniu szpar i szczelin pomiędzy klepkami parkietu przy pomocy rozpuszczalnikowego spoiwa do wypełniania szczelin w parkietach,

- malowanie linii boisk do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, minisiatkówki i unihokeja,

- nałożenie na wycyklinowany parkiet podkładu oraz trzykrotne lakierowanie powierzchni parkietu i listew przypodłogowych matowym lakierem poliuretanowym, antypoślizgowym, o podwyższonej odporności na ścieranie przeznaczonym do parkietów sal gimnastycznych;

- dostawę wraz z montażem nowego kompletu wyposażenia do gry w siatkówkę, minisiatkówkę (tuleje do słupków, słupki, siatka).

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowny, specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwaną również „SIWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz:

- dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia, na którą składają się: specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót, opis techniczny oraz przedmiar robót mający charakter pomocniczy;

- zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 27.03.2018 r. do Starosty Powiatu Toruńskiego.

5. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach;

- inne prace związane z procesem budowy.

- przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie instrukcji obsługi zamontowanego wyposażenia.

6. 	Przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego.

7. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:

- prace związane z wykonywaniem robót w zakresie układania lub renowacji podłogi.  .

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7, a w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów;

- przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.

9. W trakcie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca – na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie – przedłoży Zamawiającemu wskazane dowody na potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakres obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych m.in. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, informacje takie jak: nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 15 ust. 2 pkt 4) umowy.

11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się przesłanie wezwania do Wykonawcy środkami komunikacji elektronicznej) żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niepełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7.

12. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

IV. 	Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7  Roboty budowlane

45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych

45432130-4 Pokrywanie podłóg

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

V. 	Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

VI.

1. 	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, na którą składają się: specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót, opis techniczny oraz przedmiar robót mający charakter pomocniczy, informacyjny. W/w dokumentację można pobrać ze strony internetowej pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl  w zakładce: zamówienia publiczne/postępowania przetargowe w procedurze krajowej.

2) Jeżeli w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajdują się nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów, produktów, urządzeń, to uznać należy, że świadczą one o jakości materiałów, produktów, urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych , których poszczególne materiały/ produkty/urządzenia zaprojektowane mogą być zastąpione materiałami /produktami/urządzeniami równoważnymi. Za materiały/produkty/urządzenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku zaoferowania materiałów, produktów, urządzeń równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów/produktów/urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, typ oferowanego materiałów, produktów, urządzeń oraz dokumentów określających parametry techniczne  np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta, certyfikaty, atesty.

3) Do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  dopisuje się wyrazy "lub równoważne".