Chełmża, dnia 31.03.2020 r.

Gmina Chełmża

Ul. Wodna 2

87-140 Chełmża

OSO.271.1.2020

**Strona internetowa zamawiającego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:**

**Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie drogi dla rowerów przy drodze powiatowej Grzywna - Kuczwały**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI I MODYFIKACJA**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ust. 4 i ust. 4a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – zwanej dalej „Pzp”) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym zakresie:

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m2, lokalizacji oraz konstrukcji odcinka próbnego.

**Odpowiedź na pyt 1:** Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego.

**Pytanie 2.** Czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na wycinkę?

**Odpowiedź na pyt 2:** Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na wycinkę które jest zawarte w decyzji ZRID.

**Pytanie 3.** Czyją własnością jest drewno pozyskane z wycinki?

**Odpowiedź na pyt 3:** Drewno pozyskane z wycinki jest własnością Wykonawcy robót.

**Pytanie 4.** Prosimy o dołączenie przekroju normalnego na odcinku od km 2+995 do km 3+030.

**Odpowiedź na pyt 4:** W załączeniu przekrój normalny na odcinku od km 2+995 do km 3+030.

**Pytanie 5.** Prosimy o potwierdzenie że ppkt. 15. (*Projekt przedłużenia rury osłonowej dla gazociągu wysokiego ciśnienia*) w SST DM.00.00.00 w pkt. 1.5.2. *Dokumentacja Projektowa* został omyłkowo załączony. Jeżeli nie, to prosimy o dołączenie odpowiedniej dokumentacji oraz zmianę przedmiaru robót.

**Odpowiedź na pyt 5:** Na zaprojektowanym odcinku drogi rowerowej nie występuje gazociąg wysokiego ciśnienia. W SST ten punkt został omyłkowo załączony.

**Pytanie 6.** Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuści zastosowanie gruzu budowlanego do wykonania warstwy podbudowy.

**Odpowiedź na pyt 6:** Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie gruzu budowlanego.

**Pytanie 7.** W SST DM.00.00.00. jest zapis: „Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest zabezpieczyć zaplecze Zamawiającemu, Inżynierowi i Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego:

* Wykonawca jest zobowiązany urządzić pomieszczenia biurowe dla Inżyniera Kontraktu i jego personelu w sąsiedztwie biura budowy i utrzymać je w dobrym stanie wraz z wyszczególnionym niżej wyposażeniem oraz parkingiem dla 2 samochodów i drogami dojazdowymi. Biuro będzie gotowe do użytkowania przez Inżyniera w okresie do 21 dni od przekazania Terenu Budowy Wykonawcy.
* Na biuro Inżyniera Kontraktu należy zapewnić pomieszczenie biurowe o powierzchni 20÷25m2, wyposażone w niezbędne sprzęty (m.in. stół, min. 10 krzeseł), instalację elektryczną, grzewczą, wodną, sanitarną.
* Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawiającego i utrzymanie biura Inżyniera Kontraktu, które obejmuje utrzymanie pomieszczeń i instalacji w należytej sprawności wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie czystości biura, niezbędnego zabezpieczenia (bhp, ppoż.), utrzymanie wszystkich tych urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności ich wymiana na nowe. Zabezpieczenie niezbędnych obsług serwisowych dla tego sprzętu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Prosimy o informację czy w ramach przedmiotowego zadania Zamawiający będzie wymagał ww. zapisów.

**Odpowiedź na pyt 7:** Zamawiający nie będzie wymagał zabezpieczenia zaplecza budowy Zamawiającemu, Inżynierowi i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

**Pytanie 8.** Czy Zamawiający będzie wymagał stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego (SST D.01.01.01 *Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wyznaczenie i stabilizacja pasa drogowego*)?

**Odpowiedź na pyt 8:** W przypadku zniszczenia istniejących punktów granicznych Zamawiający będzie wymagał ich odtworzenia po wykonanych robotach.

**Pytanie 9.** Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki.

**Odpowiedź na pyt 9:** Wszystkie materiały rozbiórkowe są własnością Wykonawcy robót, w związku z tym Zamawiający nie wskazuje miejsca odwozu materiału.

**Pytanie 10.** Prosimy o informację czy grunt uzyskany z wykopów można wykorzystać w budowę nasypów.

**Odpowiedź na pyt 10:** Jeżeli grunt uzyskany z wykopu będzie miał odpowiednie parametry, przejdzie wyniki badań labolatoryjnych i będzie zgodny z SST, wówczas będzie mógł być użyty go do wykonania nasypów.

**Pytanie 11.** Prosimy o podanie okresu gwarancji oznakowania poziomego.

**Odpowiedź na pyt 11:** Oznakowanie poziome stanowi element wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia, wobec tego w tym zakresie mają zastosowanie zapisami rozdz. XV SIWZ oraz projektu umowy, gdzie wskazuje się jako minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.

**Pytanie 12.** Prosimy o dołączenie brakującego SST (D.06.03.01, D.10.01.01).

**Odpowiedź na pyt 12:** W załączeniu uzupełniona SST D.06.03.01- pobocze utwardzone i SST D.10.01.01 regulacja pionowa.

**Pytanie 13.** Czy w ramach przedmiotowego zadania należy ustawić bariery ochronne? Jeżeli tak to prosimy o dodanie pozycji w przedmiarze robót.

**Odpowiedź na pyt 13:** Na przedmiotowym zadaniu należy ustawić balustradę U 11 a oraz ogrodzenie U 12 a zgodnie z pozycją w przedmiarze robót nr 39, 40

**Pytanie 14.** Czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie kruszywa wapiennego 0-31,5 lub kruszywa betonowego 0-40 (czyste).

**Odpowiedź na pyt 14:** Zamawiający nie dopuszcza wbudowania kruszywa wapiennego 0/31,5 lub kruszywa betonowego czystego frakcji 0-40. Należy wbudować kruszywa opisane w dokumentacji projektowej.

II. Jednocześnie informuję że niniejszym dokonuję zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w następujący sposób:

1. w Części I SIWZ IDW - punkt XII (o tytule „**Miejsce oraz termin składania ofert**”), ust. 1., treść tabelki otrzymuje brzmienie : „

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| do dnia | **23.06.2020 r.** | do godz. | **10:00** |

„;

1. w Części I SIWZ IDW - punkt XIII (o tytule „**Miejsce oraz termin otwarcia ofert**”), ust. 1., treść tabelki otrzymuje brzmienie : „

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| W dniu | **23.06.2020 r.** | o godz. | **10:30** |

” ;

III. Analogicznie do powyższego (dot. terminów), zmianie ulega również treść ogłoszenia   
o nr 505596-N-2020 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2020-01-23 na portalu [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

IV. Powyższe wyjaśnienia i zmiana stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

V. Niniejsza zmiana została opublikowana na stronie internetowej Gminy Chełmża [www.bip.gminachelmza.pl](http://www.bip.gminachelmza.pl) (zakładka zamówienia publiczne – Postępowania przetargowe w procedurze krajowej – Postępowania przetargowe 2020 - w zakresie dot. niniejszego postępowania).

**WÓJT**

**mgr inż. Jacek Czarnecki**