Gmina Chełmża

Ul. Wodna 2

87-140 Chełmża

Chełmża, dnia 27.05.2020 r.

OSO.271.9.2020

**Strona internetowa zamawiającego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:**

**Budowa remizy OSP w Zelgnie – roboty wykończeniowe**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – zwanej dalej „Pzp”) informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym zakresie:

**Pytanie 1.** Zgodnie z wyjaśnieniem zapytania dotyczącego stolarki drzwiowej i jej odpowiedzią, proszę o wyjaśnienie kilku kwestii:

a.Należy przyjąć na wszystkich poziomach drzwi antracytowe stalowe malowane proszkowo. Proszę wyjaśnić, gdyż w załączonym kosztorysie mamy taką pozycję jak skrzydło drzwiowe drewniane z podcięciem wentylacyjnym, zapewne są to drzwi do pomieszczenia WC. Czy te drzwi mają być wymienione na pełne drzwi stalowe?

**Odpowiedź na pyt 1a**:Do pomieszczenia WC należy zamontować drzwi antracytowe stalowe pełne malowane proszkowo z tulejami wentylacyjnymi.

b. Z wyliczeń ilości drzwi do wymiany wychodzi na to, że drzwi zewnętrzne główne wejściowe do budynku również muszą być do wymiany. Proszę określić dokładnie jakie muszą spełniać wymagania te drzwi.

**Odpowiedź na pyt 1b**:Drzwi zewnętrzne główne nie są przedmiotem zamówienia. Do wyceny należy przyjąć tylko drzwi wewnętrzne.

II. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

III. Niniejsze wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej Gminy Chełmża [www.bip.gminachelmza.pl](http://www.bip.gminachelmza.pl) (zakładka zamówienia publiczne – Postępowania przetargowe w procedurze krajowej – Postępowania przetargowe 2020 - w zakresie dot. niniejszego postępowania).

**Z up. WÓJTA**

**dr inż. Kazimierz Bober**