Gmina Chełmża

Ul. Wodna 2

87-140 Chełmża

Chełmża, dnia 28.05.2020 r.

OSO.271.10.2020

 **Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:**

**Przebudowa drogi gminnej nr 100527C w miejscowości Kuczwały**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – zwanej dalej „Pzp”) informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym zakresie:

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m2, lokalizacji oraz konstrukcji odcinka próbnego.

**Odpowiedź na pyt 1:** Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

**Pytanie 2.** Według opisu technicznego konstrukcja na zjazdach składa się z:

- Warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 5cm,

- Górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31.5 mm – gr. 5cm,

- Dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego 0/63 mm gr. 20 cm.

Brakuje takiej konstrukcji w przedmiarze.

Prosimy o podanie jaką konstrukcję należy wykonać na zjazdach i poprawienie przedmiaru robót.

**Odpowiedź na pyt 2:** Na zjazdach jest istniejąca podbudowa i należy wykonać tylko warstwy bitumiczne wliczone w przedmiarze robót w ilości 29 m2 w poz.32-34.

II. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

III. Niniejsze wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej Gminy Chełmża [www.bip.gminachelmza.pl](http://www.bip.gminachelmza.pl) (zakładka zamówienia publiczne – Postępowania przetargowe w procedurze krajowej – Postępowania przetargowe 2020 - w zakresie dot. niniejszego postępowania).

**Z up. WÓJTA**

 **dr inż. Kazimierz Bober**