Chełmża, dnia 22.09.2020 r.

Gmina Chełmża

Ul. Wodna 2

87-140 Chełmża

OSO.271.13.2020

**Strona internetowa zamawiającego**

 **Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:**

**Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kończewicach**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI I MODYFIKACJA**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ust. 4 i ust. 4a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – zwanej dalej „Pzp”) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym zakresie:

**Pytanie 1.** Zgodnie ze spisem treści do Opisu Technicznego do dokumentacji branży sanitarnej, strony 34-43 Opisu Technicznego powinny zawierać Raport – dobór urządzeń klimatyzacji. Opis techniczny zawiera jedynie 17 stron, dobór urządzeń klimatyzacji został pominięty w dokumentacji projektowej. Proszę o udostępnienie doborów urządzeń klimatyzacji, lub podanie parametrów klimatyzatorów (moc chłodnicza, moc grzewcza, pobór mocy chłodniczej, pobór mocy grzecznej, poziom mocy akustycznej).

**Odpowiedź na pyt 1:** Zamawiający podaje poniżej parametry techniczne klimatyzacji:
- moc chłodnicza - nie mniej niż 9,99 kW,
- moc grzewcza - nie mniej niż 11,20 kW,
- pobór mocy chłodniczej - max 4,70 kW,
- pobór mocy grzewczej - max 5,40 kW,
- poziom mocy akustycznej:
 - jednostka zewnętrzna – max 54 dB(A),
 - jednostka wewnętrzna - max 44 dB(A) .

II. Jednocześnie informuję że niniejszym dokonuję zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w następujący sposób:

1. w Części I SIWZ IDW - punkt XII (o tytule „**Miejsce oraz termin składania ofert**”), ust. 1., treść tabelki otrzymuje brzmienie : „

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| do dnia | **01.10.2020 r.** | do godz. | **10:00** |

„;

1. w Części I SIWZ IDW - punkt XIII (o tytule „**Miejsce oraz termin otwarcia ofert**”), ust. 1., treść tabelki otrzymuje brzmienie : „

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| W dniu | **01.10.2020 r.** | o godz. | **10:30** |

” ;

III. Analogicznie do powyższego (dot. terminów), zmianie ulega również treść ogłoszenia
o nr 583794-N-2020 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2020-09-10 na portalu [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

IV. Powyższe wyjaśnienia i zmiana stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

V. Niniejsza zmiana została opublikowana na stronie internetowej Gminy Chełmża [www.bip.gminachelmza.pl](http://www.bip.gminachelmza.pl) (zakładka zamówienia publiczne – Postępowania przetargowe w procedurze krajowej – Postępowania przetargowe 2020 - w zakresie dot. niniejszego postępowania).

**Z up. WÓJTA**

 **dr inż. Kazimierz Bober**