Chełmża, dnia 01.10.2020 r.

Gmina Chełmża

Ul. Wodna 2

87-140 Chełmża

OSO.271.13.2020

**Strona internetowa zamawiającego**

 **Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:**

**Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kończewicach**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – zwanej dalej „Pzp”) informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym zakresie:

**Pytanie 1.** Zgodnie z dokumentacją w zakresie zadania jest skucie posadzek i wykonanie nowego ogrzewania podłogowego we wszystkich pomieszczeniach, natomiast wykonanie izolacji termicznej jest przewidziane w na powierzchni dużo mniejszej. Czy w zakresie zadania jest wykonanie izolacji termicznej podłogi na gruncie gr.15 we wszystkich pomieszczeniach (188,63 m2) czy jak zakłada przedmiar (28,63m2)?

**Odpowiedź na pyt 1:** Zamawiający informuje, że izolację termiczną podłogi należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – prawidłowa wielkość powierzchnia wynikająca z dokumentacji projektowej. W przedmiarze robót dotyczącym robót budowlanych i zagospodarowania terenu w pozycji 71 omyłkowo wpisano powierzchnię 26,068m2.

II. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

III. Niniejsze wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej Gminy Chełmża [www.bip.gminachelmza.pl](http://www.bip.gminachelmza.pl) (zakładka zamówienia publiczne – Postępowania przetargowe w procedurze krajowej – Postępowania przetargowe 2020 - w zakresie dot. niniejszego postępowania).

**Z up. WÓJTA**

 **dr inż. Kazimierz Bober**