CZEŚĆ III. – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Budowa Kopca „Ziemia Polaków” wraz z terenem rekreacyjno – dydaktycznym i niezbędną infrastrukturą w Kończewicach – etap 1 budowa budowli ziemnej Kopiec „Ziemia Polaków” – kontynuacja

- Sygnatura sprawy: 	OSO.271.16. 2020.

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą ,,Budowa Kopca „Ziemia Polaków” wraz z terenem rekreacyjno – dydaktycznym i niezbędną infrastrukturą w Kończewicach – etap 1 budowa budowli ziemnej Kopiec „Ziemia Polaków” – kontynuacja” na działce nr 231/24 w Kończewicach Gmina Chełmża.

- Zakres robót obejmuje budowę budowli ziemnej Kopiec „Ziemia Polaków” tj:

- roboty ziemne polegające na wykonaniu rdzenia i korpusu kopca o kształcie wzniesienia – ściętego stożka o średnicy 25m u podstawy i wysokości 8m;

- umocnień poszczególnych warstw;

- ścieżki rekreacyjnej;

- platformy widokowej żelbetowej o wym. 4,5m x 4,5 m z poręczami stalowymi;

- nawierzchni z płyt granitowych na platformie widokowej;

- odwodnienia budowli ziemnej – wykonanie ścieku;

- umocnienia skarp siatką i darniną z nasionami;

- obrukowanie kamieniem polnym;

- montaż masztów flagowych;

- roboty wykończeniowe polegające na uporządkowanie terenu przyległego do budowli ziemnej.

- Materiał do wykonania nasypu budowli ziemnej stanowi własność Zamawiającego, pozostałe materiały zapewnia Wykonawca.

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca we własnym zakresie przesieje i posortuje materiał Zamawiającego, który wykorzysta do budowy kopca. Materiał składowany jest na terenie przyległym do miejsca realizacji robót. Ewentualną ilość materiału możliwą do wykorzystania jaka zostanie z przesiewu należy przeznaczyć do uporządkowania  terenu przyległego do wykonanej budowli. Do ewentualnego uzupełnienia brakującej ilości materiału do wykonania budowli kopca, Zamawiający przekaże Wykonawcy materiał składowany na innym miejscu w miejscowości Kończewice.

- Realizacja przedmiotu zamówienia stanowi kontynuację zadania, w ramach którego została wykonana podstawa kopca wraz z murem oporowym do wysokości 120 cm zaizolowanym oraz z zasypką poniżej poziomu gruntu z tłucznia kamiennego i kruszywa, warstwą żwiru, a powyżej poziomu gruntu z gruzu betonowego wraz z niesortem budowlanym.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz poniższymi dokumentami:

- dokumentacją projektową sporządzą przez Pracownię Projektową AMBIT, 
ul. Chrobrego 85, 87-100 Toruń, uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez wszystkich użytkowników w tym osoby niepełnosprawne, w zakresie budowa budowli ziemnej Kopiec „Ziemia Polaków”;

- decyzją Starosty Toruńskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. znak ABA.6740.2.66.2016.MB udzielającą pozwolenia na budowę;

- specyfikacją techniczną wykonania o obioru robót budowlanych;

- przedmiarem robót mającym charakter pomocniczy.

- Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

- obsługę geodezyjną;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficznej (mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 obejmującej cały zakres robót), którą należy złożyć w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu, a potwierdzoną kopię przekazać Zamawiającemu;

- uporządkowanie pozostałej części terenu w granicach własności działki, na której prowadzone będą roboty;

- inne prace związane z procesem budowy.

- Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w ust. 2 do ust. 5 oraz ust. 7 przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo-przedmiarowej.

- Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a) PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:

- czynności operatora maszyn i pracownika budowlanego.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7, a w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów;

- przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania robót

- W trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca – na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w wezwaniu terminie – przedłoży Zamawiającemu wskazane dowody na potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 8:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie, kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych m.in. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, informacje takie jak: nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 17 ust. 2 pkt 5) umowy.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się przesłanie wezwania do Wykonawcy środkami komunikacji elektronicznej) żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niepełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7.

- Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

- Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 45000000-7 - Roboty budowlane.

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

- 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

- Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

- Dodatkowe informacje.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie budowy budowli ziemnej Kopiec „Ziemia Polaków” został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót/kosztorysie ofertowym,  który ma charakter pomocniczy, informacyjny. W/w dokumentacje można pobrać ze strony internetowej pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl  w zakładce: zamówienia publiczne/postępowania przetargowe w procedurze krajowej.

- Jeżeli w dokumentacji projektowej, w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajdują się nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów, produktów, urządzeń, to uznać należy, że świadczą one o jakości materiałów, produktów, urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, których poszczególne materiały/ produkty/urządzenia zaprojektowane mogą być zastąpione materiałami /produktami/urządzeniami równoważnymi. Za materiały/produkty/urządzenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania materiałów, produktów, urządzeń równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów/produktów/urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, typ oferowanych materiałów, produktów, urządzeń oraz dokumentów określających parametry techniczne  np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta, certyfikaty, atesty.

- Do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w dokumentacji projektowej, w przedmiarach robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  dopisuje się wyrazy "lub równoważne".