Chełmża, dnia 10.11.2020 r.

Gmina Chełmża

Ul. Wodna 2

87-140 Chełmża

OSO.271.18.2020

 **Strona internetowa zamawiającego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:**

**,,Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100551 C w miejscowości Kończewice”**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – zwanej dalej „Pzp”) informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym zakresie:

**Pytanie 1.** Proszę o wyjaśnienie sposobu połączenia istniejącej nawierzchni asfaltowej z projektowanym krawężnikiem drogowym. Projektowany krawężnik zostanie ustawiony kilka centymetrów od istniejącej jezdni. Jakie wymaganie ma zamawiający w celu uzupełnienia szczeliny ?

**Odpowiedź na pyt 1:** Zamawiający informuje, że szczelinę między krawężnikiem a krawędzią asfaltu należy wypełnić masą asfaltowo- bitumiczną grubości 5 cm.

II. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

 **Z up. WÓJTA**

 **dr inż. Kazimierz Bober**