Chełmża, dnia 05.02.2021 r.

Gmina Chełmża

Ul. Wodna 2

87-140 Chełmża

OSO.271.30.2020

 **Strona internetowa zamawiającego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:**

***Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży***

***na Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża***

**WYJAŚNIENIE TREŚCI I MODYFIKACJA**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ust. 4 i ust. 4a pkt 1) i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – zwanej dalej „Pzp”) informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym zakresie:

**Pytanie 1.** Zwracam się z prośbą o uszczegółowienie projektowanej instalacji AV, udostępnienie schematu instalacji oraz podanie przykładowych urządzeń spełniających parametry podane w specyfikacji instalacji teletechnicznej. Aktualna dokumentacja uniemożliwia poprawną wycenę systemu AV.

**Odpowiedź na pyt 1:** W odpowiedzi na pytanie w celu uszczegółowienia projektowanej instalacji AV dołączam schemat INSTALACJE TELETECHNICZNE –AUDIO VIDEO.

Ponadto wyjaśniam rozbieżności w zapisach zawartych w dokumentacji projektowej a dokumencie
o nazwie „INSTALACJE TELETECHNICZNE –SPECYFIKACJA” oraz doprecyzowuję treść dokumentu o nazwie „INSTALACJE TELETECHNICZNE –SPECYFIKACJA” w poniższy sposób:

* przewody użyte do podłączenia kamer IP, mikrofonu oraz elementy rozprowadzonej sieci komputerowej muszą być wykonane z przewodu Ethernet cat6;
* gniazda RJ-45 zamontowane na ścianach również muszą spełniać wymogi cat6;
* przewody podłączeniowe głośników po stronie amplitunera muszą być zakończone gniazdami;
* przewód podłączeniowy HDMI po stronie biurka administratora musi być zakończony gniazdem;
* szafa PD w biurze musi mieć wymiar 12U.

Jednocześnie informuję, że opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać wskazań konkretnych producentów, w związku z tym udzielenie informacji o przykładowych urządzeniach nie jest możliwe.

II. 1. Część I SIWZ IDW - punkt XII (o tytule „**Miejsce oraz termin składania ofert**”), ust. 1., treść tabelki otrzymuje brzmienie : „

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| do dnia | **17.02.2021 r.** | do godz. | **10:00** |

„;

2. Część I SIWZ IDW - punkt XIII (o tytule „**Miejsce oraz termin otwarcia ofert**”), ust. 1., treść tabelki otrzymuje brzmienie : „

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| W dniu |  **17.02.2021 r.** | o godz. | **10:30** |

” ;

III. Analogicznie do powyższego ( dot. terminów) zmianie ulega również treść ogłoszenia o zamówieniu o nr 771808-N-2020 z dnia 28.12.2020 r., ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 540407088-N-2021 z dnia 22.01.2021 r. i ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 540410341-N-2021
z dnia 29.01.2021 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

IV. Powyższe wyjaśnienia i zmiana ( modyfikacja ) stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

V. Niniejsza zmiana została opublikowana na stronie internetowej Gminy Chełmża [www.bip.gminachelmza.pl](http://www.bip.gminachelmza.pl) (zakładka zamówienia publiczne – Postępowania przetargowe w procedurze krajowej – Postępowania przetargowe 2020 - w zakresie dot. niniejszego postępowania).

**Z up. WÓJTA**

 **dr inż. Kazimierz Bober**

 **Zastępca Wójta**